中国（湖州）跨境电子商务综合试验区海关监管作业场所硬件设备建设

招 标 文 件

（资格后审）

项目编号: QTG(H)2021-034X

项目名称: 中国（湖州）跨境电子商务综合试验区海关监管作业场所硬件设备建设

招标人：湖州保税物流中心有限公司               （盖章）

招标代理机构：浙江诚律工程管理有限公司           （盖章）

日期：2021年7月

目录

招标公告	3

一、招标项目概况	3

二、项目描述	3

三、投标人资格	3

四、招标文件的获取	3

五、投标文件的递交及相关	4

六、相关防疫工作事项：	4

七、联系方式	4

八、相关下载：	4

第一章   投 标 须 知	5

第二章  合同主要条款	24

第三章 投标文件格式	27

第四章  评标方法及标准	40

- 招标公告

- 一、招标项目概况

本招标项目中国（湖州）跨境电子商务综合试验区海关监管作业场所硬件设备建设 已由 《关于跨境电商综试区平台建设有关情况专题会议纪要》 ， 湖州保税物流中心有限公司 为本项目招标人，项目已具备招标条件，现委托浙江诚律工程管理有限公司对该项目公开招标，实行资格后审，招标项目编号QTG(H)2021-034X，择优选定承包人。

- 二、项目描述

- 项目地点：湖州保税物流中心（B型）

- 招标范围：根据招标人需求硬件设备的安装及配套软件服务（具体详见招标需求及招标清单）

- 服务期限：合同签订后1个月内完成招标需求并交付招标人使用，并通过海关及相关部门验收的验收，最终一次性验收合格并获验收合格证书。

- 投资估价：348.23万元

- 三、投标人资格

- 1、投标人在中华人民共和国境内注册，具备独立法人资格；

- 2、本次投标不接受联合体投标。

- 3、拒绝接受投标截止日前（近三年）被录入检察机关行贿犯罪档案的投标人；拒绝接受被有关行政监管部门通报限制在本区域内投标且在限制期内的投标人；拒绝被市场监督管理部门列入经营异常名录的投标企业；本项目不接受联合体投标。

- 四、招标文件的获取

招标公告发布时间（招标文件发布、下载时间）为 2021年7月9日，投标人通过湖州市公共资源交易信息网（http://ggzy.huzhou.gov.cn/）“其他交易--交易公告”对应链接下载获取招标文件。

- 五、投标文件的递交及相关

1、投标文件递交的截止日期为2021年7月30日9时30分整。投标文件采用密封形式派专人直接送至湖州南太湖新区政务服务中心【湖州市红丰路1568号（红丰路与敬业路交叉口）湖州南太湖新区政务服务中心一楼】。

- 六、相关防疫工作事项：

1、因疫情防控需要，前来参加竞包的人员请自觉做好个人防护工作，必须全程佩戴口罩（自备），听从交易中心工作人员引导，必须提供“一证一码”，即：身份证、申领“湖州健康码”（个人支付宝或浙里办APP中申领），主动配合做好体温测量等各项疫情防控措施。健康信息登记表必须如实填写，不得弄虚作假，如出现隐瞒信息导致发生疫情传播事件的，将报告有关部门依法追究其责任。

2、对有发热、咳嗽等症状以及来自湖北等重点防疫地区且隔离未满14天的各类人员、现场测量体温高于37.2℃且不符合防控管理要求的人员，一律谢绝进入交易中心场所参加本项目竞包活动；

3、所有进入湖州市公共资源交易中心湖州南太湖新区分中心的相关人员应自觉遵守国家以及省、市有关疫情防控的其他规定。

- 七、联系方式

招 标 人：湖州保税物流中心有限公司   招标代理机构： 浙江诚律工程管理有限公司

地    址： 湖州市田园东路228号经开大厦    地址：湖州市吴兴区富田家园4幢2单元803室

联 系 人： 余萍                          联 系 人： 俞炎彬

电    话：0572-2598750                      电     话： 0572-2020159

传    真：  /                               传     真： 0572-2062533

- 八、相关下载：

# 第一章   投 标 须 知

投 标 须 知 前 附 表

| 序号 | 条款号 | 内 容（ 规定、要求 ） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 工程名称：中国（湖州）跨境电子商务综合试验区海关监管作业场所硬件设备建设 项目地点：湖州保税物流中心（B型） 投资估价：348.23万元 要求质量标准：合格 |
| 2 | 3.3 | 服务期：合同签订后1个月内完成招标需求并交付招标人使用，并通过海关及相关部门验收的验收，最终一次性验收合格并获验收合格证书。 |
| 3 | 3.2 | 招标范围：根据招标人需求硬件设备的安装及配套软件服务（具体详见招标需求及招标清单） |
| 4 | 2.1 | 资金来源：自筹 |
| 5 | 15.1 | 投标文件：正本1份、副本2份（其中《资格文件》、《技术文件》、《报价文件》必须分别装订、分别包装密封，正本和副本也必须分别装订、分别包装密封）,并在包封上标明“投标文件正本”或“投标文件副本”；中标后再提供书面文本四份和整套投标文件的电子版，电子版投标文件以U盘或光盘的形式提供；。 |
| 6 | 4.1 | 投标人要求： - 投标人在中华人民共和国境内注册，具备独立法人资格； 2、本次投标不接受联合体投标。 3、拒绝接受投标截止日前（近三年）被录入检察机关行贿犯罪档案的投标人；拒绝接受被有关行政监管部门通报限制在本区域内投标且在限制期内的投标人；拒绝被市场监督管理部门列入经营异常名录的投标企业；本项目不接受联合体投标。 |
| 7 | 13.1 | 投标有效期： 90日历天 |
| 8 | 14.1 | 是否要求投标人递交投标保证金： □不要求 ☑要求，投标保证金的形式： 网银或电汇 投标保证金的金额：30000元整 单位名称：浙江诚律工程管理有限公司 账号： 363674134352 开户行： 中国银行股份有限公司湖州市分行 注：1.投标截止前投标保证金必须通过投标人的银行基本账户一次性足额缴纳且确保到达指定帐户。 2.缴纳时必须以本工程项目编号：【QTG(H)2021-034X】作为工程名称汇出（确保缴纳凭证用途栏内体现本工程项目编号），不得体现本项目工程名称，否则以无效标处理。 |
| 9 | 12.1 | 工程报价方式：清单报价 |
| 10 | 4.3 | 资格审查方式：资格后审 |
| 11 | 17.1 | 投标文件递交地点：湖州南太湖新区政务服务中心【湖州市红丰路1568号（红丰路与敬业路交叉口）湖州南太湖新区政务服务中心一楼】 |
| 12 | 18.1 | 投标文件递交截止日期：2021年7月30日9时30分（以开标室时钟为准） |
| 13 | 21.1 | 开标时间：2021年7月30日9时30分（以开标室时钟为准） 地点：湖州南太湖新区政务服务中心【湖州市红丰路1568号（红丰路与敬业路交叉口）湖州南太湖新区政务服务中心一楼】 |
| 14 | 31.1 | 履约担保的形式：履约担保金（含现金支票、银行汇票、保兑支票）或银行履约保函或履约担保书（建设工程完工履约保证保险保单保函） 履约担保的金额：中标价的2%。 注：采用建设工程完工履约保证保险保单保函的应符合《湖州市住房和城乡建设局等4部门关于开展建设工程综合保险试点工作的通知》湖建发【2018】211号、《湖州市建设工程综合保险项目共保体中标公示》等文件内容，由首席保险人出具。 |
| 15 |  | 评标方法及标准：详见第四章 |

- 一、总 则

- 1、工程说明

1. 1本项目说明详见投标须知前附表（以下称“前附表”）第1项；

1. 2招标单位：湖州保税物流中心有限公司 ；

1. 3招标代理单位：浙江诚律工程管理有限公司。

- 2、资金来源

2.1招标人的资金通过前附表第4项所述的方式获得，并将部分资金用于本项目合同款项下的合理支付。

- 3、招标范围及工期

3.1本项目按照国家有关法律、行政法规和部门规章，通过公开招标方式选定中标人；

3.2招标范围：详见投标须知前附表第3项；

3.3要求工期：详见投标须知前附表第2项；

3.4质量要求：详见投标须知前附表第1项；

3.5本招标项目严禁转包和违法分包，部分专业需分包的，分包内容与分包单位必须符合国家有关规定，并取得招标人同意。

- 4、合格的投标人

4.1 投标人资质等级要求详见本须知前附表第6项；

4.2 投标人合格条件详见本招标文件中资格审查部分；

4.3 资格审查方式：资格后审。

- 5、踏勘现场

各投标单位自行组织踏勘现场，招标人不组织。

- 6、投标费用

6.1投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

- 二、招标文件

- 7、招标文件的解释

7.1 投标人通过湖州市公共资源交易信息网（http://ggzy.huzhou.gov.cn）“其他交易--交易公告”中对应链接下载获取招标文件，投标人应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝；

7.2投标人在现场踏勘后以及对招标文件有任何疑问，应于2021年7月20日前在湖州市公共资源交易信息网(http://ggzy.huzhou.gov.cn) “其他交易--交易公告”相应工程招标公告中的“提问”区进行提疑，超过截止日期的提疑不予受理；

7.3招标人根据投标人的对招标文件提交的疑问或要求的澄清，招标人都将于2021年7月23日前作出统一解答或予以澄清，并以招标文件补充文件的形式在湖州市公共资源交易信息网( http://ggzy.huzhou.gov.cn) “其他交易--交易公告” 相应工程招标公告中的“答疑信息”区进行发布。

- 8、招标文件的修改

8.1 招标文件发出后，在提交投标文件截止时间 15 日前，招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改；

8.2 招标文件的修改将以电	子文档形式在湖州市公共资源交易信息网(http://ggzy.huzhou.gov.cn) “其他交易--交易公告”上的相应工程招标公告中以“重要通知”形式发布，招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用；

8.3招标文件的澄清、修改、补充等内容均以网上发布的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准；

8.4为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人可以酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充文件中予以明确；

8.5投标人和其他利害关系人认为本次招投标活动违反法律、法规和规章规定的，有权按规定程序向招标人提出质疑，质疑回复不满意的可向招标人进行投诉。

- 三、投标文件的编制

- 9、投标文件的语言

投标文件及投标人与招标人之间与投标有关的来往通知、信函和文件均使用中文。

- 10、投标文件的组成

- 10.1投标文件由资格文件、技术文件、报价文件三部分组成，三部分须分开装订和包封。

- 10.2、资格文件主要包括以下内容：

（1）企业法定代表人身份证明书；（投标单位法定代表人参加投标的，法定代表人身份证明书除按规定装订在投标文件中外，再单独提供一份随投标文件一同递交）

（2）投标代表授权委托书；（投标代表参加投标的，授权委托书除按规定装订在投标文件中外，再单独提供一份随投标文件一同递交）

（3）投标代表授权委托人社保证明复印件（社保机构出具的由本单位或分公司为其缴纳的近3个月中任何1个月的社保证明）；（社保证明复印件除按规定装订在投标文件中外，再单独提供一份随投标文件一同递交）

（4）营业执照；

（5）投标人信用信息情况表；

（6）本项目投标保证金缴款凭证复印件（以网银或电汇方式为准）；

（7）基本帐户证明复印件（开户许可证或银行基本存款帐户开户信息）；

（8）拟派团队成员配备表；

（9）投标声明书

（10）投标报价需要的其他资料（招标人要求提供的或投标人认为需要提供的其它资格材料）

▲以上资料提供扫描件的，扫描件须加盖企业公章。若有弄虚作假行为，招标人将一律否决其投标，并按照《中华人民共和国招标投标法》第54条处理。

- 10.3技术文件主要包括下列内容：

- 投标货物技术性能

- 项目实施方案

- 企业资质

- 类似业绩

- 投标人认为需要的其他资料

- 投标报价需要的其他资料（招标人要求提供的或投标人认为需要提供的其它技术资料）

▲以上资料提供复印件的，复印件须加盖企业公章。若有弄虚作假行为，招标人将一律否决其投标，并按照《中华人民共和国招标投标法》第54条处理）。

- 10.4报价文件主要包括下列内容：

（1）投标函；

（2）报价明细表

（3）投标报价需要的其他资料（招标人要求提供的或投标人认为需要提供的其它报价资料）。

- 11、投标文件格式

投标文件包括本须知第10条中规定的内容，投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式；

- 12、投标报价

12.1投标报价应按招标文件中相关附表格式填写；

12.2投标报价是履行合同的最终价格，有关本项目所需的一切费用均计入报价。投标报价应至少包括：前期需求调研、设计及试运行、备品备件、专用工具、包装运输、安装调试、检验验收、技术服务费（含联络费、培训费、保修费）、售后维护、保险、各项税费、不可预见费等项目涉及的所有费用，以及在质保期内的相关服务等完成本招标内容所需的一切费用（含投标人认为完成本招标文件规定内容所需发生的其他费用，凡未列入的，将被视为均已包含在投标总报价中）。投标人应被认为在填报投标报价之前，已经仔细阅读了本招标文件的所有有关章节以及审查了所有相关资料，已确保本次招标的所有招标范围内的各种价格风险均已包含在投标报价内。开标后，任何因投标人的疏漏而提出的不利于招标人的合同单价调价申请将不被接受。

12.3投标人所有优惠条件和优惠费用不得降低和影响本项目质量；

12.4投标报价只允许有一个报价，任何有选择或有条件的报价将不予接受；

12.5本工程设招标最高限价，为348.23万元。投标人投标报价超过招标限价的作无效标处理

12.6投标文件中的单价、合价、总报价全部采用人民币表示；

12.7招标人拒绝接受投标报价超过招标控制报价的投标人成为中标候选人。

- 13、投标有效期

13.1投标有效期见本须知前附表第7项所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效；

13.2在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以网上发布的形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标保证金的有效期，在延长的投标有效期内本须知第14条关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。

- 14、投标保证金

14.1投标保证金的形式：

网银或电汇

投标保证金的金额：30000元整

单位名称：浙江诚律工程管理有限公司

账号： 363674134352

开户行： 中国银行股份有限公司湖州市分行

注：1.投标截止前投标保证金必须通过投标人的银行基本账户一次性足额缴纳且确保到达指定帐户。

2.无有效的《湖州市工程建设项目年度投标保证金预缴证明书》的投标单位，必须按规定缴纳投标保证金，缴纳时必须以本工程项目编号：【QTG(H)2021-034X】作为工程名称汇出（确保缴纳凭证用途栏内体现本工程项目编号），不得体现本项目工程名称，否则以无效标处理。

14.5招标人在与中标人签订合同后5日内，应当向中标人和未中标的投标人退还投标保证金；

14.2如投标人发生下列情况之一时，投标保证金将不予退还：

14.2.1投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

14.2.2中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书、向招标人提出附加条件或未按招标文件规定提交履约担保；

14.2.3投标人串标、围标和弄虚作假的。

- 15、投标文件的份数和签署

15.1投标人应按本须知前附表第5项规定的份数提交投标文件；

15.2投标文件正本和副本均应使用不能擦去的墨水书写或打印，由投标人法定代表人或委托代理人按招标文件要求签字、盖章；并明确标明投标文件“正本”和“副本”。投标文件“正本”和“副本”如有不一致之处，以正本为准；

15.3全套投标文件不应涂改或行间插字和增删, 如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的印章或由投标文件签字人签字或盖章。

- 四、投标文件的递交

- 16、投标文件的密封与标志

16.1《资格文件》、《技术文件》、《报价文件》必须分别装订、包装密封，正本和副本也必须分别装订、分别包装密封。

16.2投标文件外包封应使用统一外包封面（详见第三章投标文件格式），并按其内容格式填写、盖章，密封。如不密封或注明标志和填写清楚的投标文件，招标人将予以拒绝。

- 17、投标文件的提交

17.1 投标人应按本须知前附表第11项所规定的地点，于截止时间前提交投标文件；

17.2由招标人（或其委托的招标代理机构）对投标截止时间前送达的投标文件进行检查，确认投标文件（或投标补充文件）的包装、份数、密封、标识、投标合同段、投标人全称、投标文件送达时间等均符合招标文件要求（不符合要求则拒收投标文件），由本项目招标代理机构向投标人出具标明签收人和签收时间的书面凭证。只有取得签收凭证的投标文件才能进入开标。

- 18、投标文件提交的截止时间

18.1 投标文件的截止时间见本须知前附表第12项规定；

18.2 招标人可按本须知第8条规定以修改补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准；

18.3 到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3个的，招标人将依法重新组织招标；

- 19、迟交的投标文件

招标人在本须知第18条规定的投标截止时间以后收到的投标文件，将被拒绝并退回给投标人。

- 20、投标文件补充、修改和撤回

20.1投标人可以在递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，以书面形式向招标人递交修改或撤回其投标文件的通知。在投标截止时间以后，不能更改投标文件；

20.2投标人的修改或撤回通知，应按本须知规定编制、密封、标志和递交，并在包封上注明“修改”或“撤回”字样；

20.3根据本须知第14条规定，在投标截止日期与招标文件中规定的投标有效期终止日之间这段时间内，投标人不能撤回投标文件，否则其投标保证金将被没收。

- 五、开标

- 21、开标

21.1招标人将于本须知前附表第13项规定的时间和地点公开开标，所有投标人均应准时参加开标。投标单位如法定代表人参加开标的，须单独提供其身份证、身份证明书原件（须在投标截止时间前提供，否则视为未提供）；投标单位如授权代理人参加开标的，须单独提供其身份证原件、授权委托书原件、社保证明复印件【（社保机构出具的由本单位为其缴纳的近3个月中任何1个月的社保证明）须在投标截止时间前提供，否则视为未提供】。投标单位的法定代表人或其授权代表人未参加开标会议或迟到或未带上述证明材料的都将视为自动弃权，招标人将拒绝接收该投标文件。

21.2开标由招标人或招标代理机构主持。开标时，由各投标人、招标人和委托的招标代理机构检查投标文件的密封情况，并由法定代表人或授权代理人在各自的投标文件上签字认可。经确认无误后，由招标人宣布评标、定标办法，当众启封开标，先开资格文件，资格审查获得通过后再开商务、技术文件，最后开报价文件。招标人做好相应的开标记录，投标人做好确认签字；开标结束后，提交评标委员会进行评审。

- 六、评标（详见第四章评标方法及标准）

- 22、评标委员会与评标

22.1评标委员会由招标人依据有关规定组建，负责评标活动。评标委员会遵循公正、公平、科学合理，竞争优选为原则；

22.2 开标结束后，开始评标，评标工作在有关行政监督管理部门的监督下，采用保密方式进行。

- 23、投标文件的初步评审

23.1评标时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的招标人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响；

23.2如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

- 24、投标文件的澄清

为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，投标人应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。评标委员会不得暗示或者诱导投标人作出澄清、说明、不得接受投标人主动提出的澄清、说明。

- 25、投标文件计算错误的修正

25.1评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

25.1.1如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；

25.1.2当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价；

25.2 按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝。

- 26、投标文件的评审、比较和否决

26.1评标委员会将按照本须知第23条规定，仅对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较；

26.2 在评审过程中,评标委员会可以书面形式要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料；

26.3 评标委员会依据本须知前附表第15项规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，向招标人提出书面评标报告，并推荐合格的中标候选人。招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定排名第一的中标候选人为中标人，也可以授权评标委员会直接确定中标人；

26.4 评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。所有投标被否决后，招标人应当依法重新招标；

26.5因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会有权拒绝全部投标。所有投标被拒绝的，招标人应当依法重新组织招标。

- 27、评标过程的保密

27.1开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密；

27.2 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝；

27.3中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

- 28、中标公示

中标人确定后，将在湖州市公共资源交易信息网等媒体上向社会公示3个日历天。

- 29、廉政谈话

/

- 30、中标通知书

30.1确定中标人后在投标有效期截止前，招标人将以书面形式发出中标通知书，通知中标的投标人其投标被接受；

30.2中标通知书为合同的组成部份；

30.3中标人应根据中标通知书中规定的时间、地点，由法定代表人或授权代理人与招标人代表签订合同。

30.4中标通知书办理手续详见：湖州市公共资源交易信息网（http://ggzy.huzhou.gov.cn/HZfront/InfoDetail/?InfoID=e2450092-55f5-414d-a38f-3d9c24a85858&CategoryNum=010001）。

- 31、履约担保

31.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的履约担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。除投标人须知前附表另有规定外，履约担保金额为中标价的2%。

31.2中标人不能按本章第31.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

- 32、合同签订

32.1招标人与中标人将根据《中华人民共和国合同法》的规定，依据招标文件和中标人的投标文件签订书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议；

32.2 招标人如不与中标人订立合同，或者招标人、中标人订立背离合同实质性内容的协议，由监管部门责令改正，同时依法承担相应法律责任；

32.3 中标人如不按规定与招标人订立合同，则招标人将废除授标，投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任

32.4 中标人应当按照合同约定履行义务；

32.5如果中标人未能遵守本须知第31条的规定，招标人则可取消其中标资格，并没收投标保证金。

- 33、项目负责人

/

- 34、串通投标行为

34．1根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第39条有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

（一）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

（二）投标人之间约定中标人；

（三）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

（五）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

34．2根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第40条有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；

（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

34．3根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第41条禁止招标人与投标人串通投标。有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：

（一）招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人;

（二）招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

（三）招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

（四）招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

（五）招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

（六）招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

- 七、其他

- 35、投标注意事项

（1）为进一步加强建设工程领域的廉政建设，建立高效、廉洁的工程建设管理运行机制和监督制约机制，有效预防腐败问题发生，确保工程安全、资金安全、干部安全，本工程需签订《廉政合同》（详见附件）。

（2）各投标人须自行考虑施工周期，中标后无论工期长短，中标单价均不作调整。

（3）施工期间要严格注意施工安全，制定安全防护措施，并由专人负责安全生产。投标人的雇员及设备的保险等保险取费由投标单位自行考虑，计入投标总价。如施工过程中发生安全事故，由中标单位负全责。

（4）中标单位必须在签订合同时提供安全、文明承诺，保证在工作中无安全事故发生。

（5）本工程结算价格以审计为准，如为中介审计，则结算审计相关费用按《浙价服〔2009〕84号》文件规定执行，由招标人支付审计基本费，由中标单位支付审计追加费及核增部分费用, 中标单位支付部分由招标人从应付工程价款中扣缴。如为国家直审或复审项目，结算价格及审计费以审计局、财政局出具的报告为准，结算审计相关费用按国家审计成本收费规定计取，招标人仍按照《浙价服〔2009〕84号》文件规定支付审计基本取费部分，剩余的审计费均由中标单位支付。

（6）本项目质保期内为2年，质保期内所有涉及到的内容产生的相关费用均由中标单位负责，招标人不再另计取（除人为损坏外）。

（7）招标需求：

7.1 招标总体说明

本项目投标人应着重依据海关行业相关规范、标准及当地职能主管部门【海关】的要求、认真分析招标方所提供的招标技术要求并兼顾项目自身特点，真正量身编制适合湖州保税物流中心跨境电商监管系统建设项目的投标技术文件。技术标部分应能充分体现投标公司的技术实力。各系统的配置和完善必须专业，符合现行海关行业相关规范、标准和要求，并经得起有关主管部门或权威部门组织的系统论证。在招标人对系统进行确认后，对于系统功能的缺陷、主管部门的意见和要求，投标人必须无条件接收、整改，费用在投标单体设备报价中综合考虑不另增加。

本次招标的工作量包含一旦投标人中标，有义务在报价中承担对系统的二次深化、优化设计并无条件对接至符合海关及相关部门验收要求为止（包括但不限于以下工作：1）根据现场实际施工情况对信息化施工图进行深化及优化；2）根据需要就某些工序工艺大样图进行设计；提供上述设计工作后的捌套蓝图及一套电子版的深化设计图纸。

7.2规格需求

本项目是湖州保税物流中心跨境电商监管系统项目属于综合保税区海关监管类项目，投标人本次投标的各系统设备的选型原则上需依据招标人提供的“招标内容及要求”及“招标清单”规定的技术规格要求、并匹配其投标设备数量、档次、可靠性、先进性的对应要求。投标报价时，若工程量清单与施工图纸有冲突的，依据招标清单的内容进行投标及报价。

关于参考品牌：除招标文件明确的品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加本项目投标。

“招标内容及要求”投标人需最大限度满足相应技术要求，相关产品需提供相关证明材料。

“招标内容及要求”中标有““▲”系指实质性要求条款；不满足作为无效标处理，投标人需重点关注。

投标人产品选型： 若“招标内容及要求”和“招标清单”中参数描述有冲突的，依据“招标清单”的规格参数进行投标及报价。

投标报价包括深化设计、设备采购、运输、人工、安装、售后、税费等所有费用。

7.3其它注意事项

本次招标，投标人需要重点考虑设备系统与海关系统的融合并无缝迁移、安装、集成，此费用一并包含在本次招标范围，一旦中标，中标单位不得以任何理由对原有设备不知情、不能有效集成做任何变更申请。

项目概况

湖州保税物流中心跨境电商监管系统项目共计约1000 m²，内设1条分拣线(X光机线型)，类别为公路运输类海关监管作业场所。

根据《中华人民共和国海关监管区管理暂行办法》（海关总署令第232号）有关规定和《海关监管作业（场所）设置规范》（海关总署公告2019年第68号）、《海关监管作业场所（场地）监控摄像头设置规范》（海关总署2019年公告69号）特别是依据其中“第二章 海关监管作业场所设置规范”中的“第二节公路运输类海关监管作业场所”的信息化要求，建设湖州保税物流中心海关监管中心信息化监管系统，实现全面的操作自动化、数据电子化、管理信息化。

本项目的目标是建立规范、高效、便利的跨境电商监管中心，集跨境货物查验、仓储、装卸、分理及物流信息综合处理等功能于一体，实现对跨境贸易电子商务进出境物品的监管，为本地及周边电商企业提供快速的一站式通关服务，引导商家和国内外消费者的购买行为，加强通关环节的进出境监管，减少中间环节，提升通关效率。

为满足湖州保税物流中心整体运营要求，本采购项目须为后期分阶段建设的海关监管信息化项目相应系统预留足够的接口，中标人有义务协助招标人完成相关的技术服务和配合工作。

7.4政策规范及依据

本次招标建设项目将严格依据以下政策进行规划与建设：

《海关总署关于综合保税区验收有关工作的通知》署贸函〔2019〕209号；

《综合保税区基础和监管设施设置规范》（2019）；

《国务院关于促进综合保税区高水平开放高质量发展的若干意见》（国发〔2019〕3号）；

《中华人民共和国海关监管区管理暂行办法》（海关总署令第232号）；

《海关监管作业场所（场地）设置规范》（海关总署公告〔2019〕69号）；

《海关监管作业场所（场地）监控摄像头设置规范》（海关总署公告 2019年第69号）；

《自贸区14+11项制度》；

《中华人民共和国海关保税港区管理暂行办法》（总署令第191号）；

《科技司关于下发“身份、认证、授权”三统一平台管理规范的通知》（2011）125号文件；

《海关计算机系统软硬件选型规范》（HS/T 19-2006）；

《信息系统安全等级保护管理办法》（公通字[2007]43号）；

《海关视频监控系统设备选型规范》（JGS/T 09—2015）；

《海关信息系统机房建设规范》（总署公告〔2011〕61号）；

《海关总署关于推广金关二期海关特殊监管区域管理系统、保税物流管理系统的通知》（署加发〔2018〕29号）。

国家其它相关的法律、法规、标准及规范。

7.5建设目标

合同签订后1个月内完成招标文件规定的项目并交付甲方使用，并通过海关及相关部门验收的验收，最终一次性验收合格并获验收合格证书。

具体如下：

7.5.1基本要求

有效整合监管设备设施的功能，兼顾考虑设备系统的融合，在满足海关及运营方进行有效监管和高效管理需求的，标准统一、功能完善、技术先进、结构开放、安全可靠，具有良好扩展空间的信息系统，为构筑良好的硬件环境，增强竞争能力。

保障顺利完成海关验收

本项目构建的本项目软硬件系统，必须满足海关相关验收标准、满足海关监管运营需要，相关系统必须符合海关总署及国家等相关规范。

为海关提供更加高效的监管信息化技术支撑手段。

在满足前述要求的前提下，优化监管系统资源配置（包括：人力资源、监管基础设施系统资源、业务信息化基础资源等），为海关提供更加高效的监管信息化技术手段。

为入区企业、货主及通关车辆司机等提供更便捷的通关服务。

实现“便利化通关”，项目规划设计时需要重点考虑建设完毕的监管区域让入区企业、货主及通关车辆司机等服务对象有切实的“获得感”，让海关的服务和地方政府的投入成效体现在“和谐通关环境”的运行全过程。

提升海关监管的竞争实力，助力区域经济发展。

促进区域现代物流业的发展，提升区域的竞争力，不断提升湖州保税物流中心跨境电商面向整个周边地区的商务辐射能力。

7.5.2招标范围

结合海关监管区域实际需求、海关监管区管理规范及国家相关法规，本次湖州综合保税物流海关监管中心建设内容包含包括海关智能查验分拣线系统、海关配套监管用房工程、综合布线系统、计算机网络系统、海关安防系统、信息机房系统及其深化设计、系统集成采购、制造、检测、试验等；2）至最终目的地的运费和保险费、装卸、现场仓储、税金以及安装、调试、测试、海关及相关部门验收、配合项目总体运行联合验收、培训、售后服务、质保期保障服务等；今后除甲方变更实施方案等情况外，清单内项目、参数及系统集成必须与海关系统对接均需最终达到海关及相关部门验收要求，余同。本次招标范围具体范围如下（详见招标清单）：

各子系统招标需求

海关智能查验分拣线系统

- 业务目标

- 本次项目建设海关智能查验分拣线系统（含分拣线、海关查验、同屏比对室等），并需按《海关监管作业场所（场地）设置规范》（海关总署公告〔2019〕69号）建设配套建设信息机房、暂扣库、上线卸货区、理货区、海关查验区、机房、监控室、同屏比对室、进口扣货区、出口扣货区、仓储区、下线卸货区，以及配套海关办公室、技术用房等。

- 基于物联网和云计算,软硬件综合集成的智能查验分拣线系统，通过对被检物 X 射线照射的综合检测分析，利用先进的控制技术，实现对被检物100%的自动筛查，提高查验效率。

- 系统功能要求

- 智能查验分拣线系统，可实现以下功能：

- 模式切换

- 查验模式

- 快速通关模式

d)	条码扫描功能（查验模式）

e)	系统监测功能（查验模式）

f)	动态称重功能（查验模式）

g)	同屏比对功能（查验模式）

h)	图像回看功能（查验模式）

i)	自动容错功能（查验模式）

j)	预布控分拣功能（查验模式）

k)	即决分拣功能（查验模式）

l)	数据对接（查验模式）

m)自动回执发送（查验模式）

n)	查验辅助（查验模式）

o)	远程查验功能

p)	故障急停安全保护功能

q)	系统节能功能

海关安防监控系统

6）业务目标

本项目视频监控系统主要以监管中心物流通关信息和视频图像相关联为依托，为围网查验场地、海关监管区域及保税仓库等区域提供全方位、不间断、无缝的视频监控，为海关/园区作业监管监控提供有力工具，并符合海关/园区《海关监管作业场所（场地）设置规范》（海关总署公告〔2019〕68号）要求且达到验收标准。

本项目视频监控系统主要业务目标如下（包括但不限于）：

(一)监管区域围网智能监控

监管区域围网安装高清智能快速球机、高清网络枪机，实现不间断、无缝的视频监控，当有物体靠近围网时，高清智能快速球机将目标信息不间断的记录信息在监控中心大屏幕上显示。

（二）特殊区内【海关、查验库房】视频监控

对综合保税区海关、查验库房内任何目标物进行监控，根据海关实际监管需要，设计采用高清智能球机监控和高清枪机。

（四）办公区视频监控

在监管仓库办公用房重要房间、机房、出入口等场景进行监视，监视图像传送到监控中心。监控中心对整个园区进行实时图像的监控和记录，使监控中心人员充分了解监管敞开仓库的人员及车辆活动情况和动态。

2）前端部分

本项目视频监控前端系统前端部分将根据不同场景的具体需求，灵活选择合适的前端监控设备，既能满足常规场景的监控需求，又能满足远距离、大范围和大视场的特殊场景的监控需求。

根据湖州建筑设计标准对视频安防监控系统的要求，海关监管区视频监控系统前端监控摄像机点位主要涉及不同的场景需要根据具体需求选择合适类型的摄像机。

3）组网及传输方式

为了保证系统稳定可靠和准确，所有的信号传输均采用光纤+六类网线方式传输至视频指挥调度中心，保证信号质量。

招标人从成本角度考虑，整个项目的视频信号传输为一个系统，后台控制和显示设备根据各单位【海关、监管仓库】的需要选择信号。

★投标人本次投标设计需要重点依据《海关总署公告2019年第69号（关于发布《海关监管作业场所（场地）监控摄像头设置规范》的公告）》对应要求，严格区分海关主控、专控权限设计，并做专项设计方案。

光纤、六类网线统一敷设至在各个保护区域室外/室内箱，由室外/室内箱内通过光纤收发器或交换机转换信号成网络信号至摄像机。

组网设计是本次设计的重点，要求投标人采用星形组网进行设计。

5）视频监控显示

本次招标建设的视频监控显示需充分考虑对4块46"液晶拼接大屏、管理平台、海关视频网络网闸等设备系统的融合。海关监管仓库视频指挥调度中心可对区内围网、海关查验区、卡口等所有视频点通过图形化方式调取图像和云台控制，通过大屏幕分组轮询显示视频图像，当有报警信息时，大屏幕自动显示报警点视频信息，便于重点关注。同时，视频信息依据海关需要实时上传到上级单位。

6）视频存储要求

采用集中式存储的模式部署存储系统在视频监控调度中心设备机房部署硬盘录像机，实现对海关监管仓库所有前端监控点进行实时录像存储和就近转发，并通过视频监控中心平台实现集中管控。

存储时间要求≥90天。

7）综合管理平台及视频上传需求

投标人需要依据《全国海关监控指挥中心基础设施建设指导方案》（署科发56号）和《海关监管作业场所（场地）监控摄像头设置规范》（海关总署公告 2019年第69号）相关要求，通过视频综合平台、视频隔离网闸及二次开发对接，将湖州保税物流中心跨境电商监管系统的监管视频按海关需求的摄像点无缝上传至上级海关视频指挥调度中心，并提供专项方案。

为保障视频监控系统与海关无缝对接，本次招标投标人所投监控系列产品，包括但不限于摄像机、监控平台免费提供开放的接口平台，免费提供SDK开发包，支持二次开发或系统集成。

8）门禁管理系统

本次招标规划建设的门禁管理系统是针对海关监管仓库区域新建查验平台等重要区域的通行门，以及主要的通道口进行出入监视和控制。门禁管理系统采用TCP/IP网络化门禁系统，提高门禁系统信号的传输速度和传输质量，为门禁的安全管理提供安全性和稳定性保障。

9）其它

根据对《海关金关工程二期工程标准》（JGS/T 09—2015）海关视频监控系统设备选型规范第四章节中基本性能、功能要求第九条的政策规范要求，本次招标的视频监控系统工程前端应选择具有智能分析功能的摄像机。

综合布线系统

本项目综合布线系统必须适合海关、工商、税务、管委会等部门的办公网络要求，针对目前通讯自动化、服务网络化，对布线具有高度灵活性、可靠性及综合性的要求，并应面向未来的发展及方便维护和管理，要求具有模块化、易扩展性。

本次综合布线系统建设包括海关监管仓库、监管区的语音、数据和监控视频综合布线，该布线系统水平部分全部采用端到端全系列6类非屏蔽布线系统。垂直部分数据采用8芯/16芯/24芯单模光纤和6类非屏蔽布线系统，语音采用3类25对大对数电缆，业务运行网设计采用智能配线架系统。

本次本项目综合布线系统涉及到现场信息机房、办公用房。

| 序号 | 机房类型 | 功能定位 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 现场信息机房 | 是各运营商接入的端接及管理机房、项目数据、网络的管理中心，含安防总控机房部分 |
| 2 | 办公用房 | 每个工位需预留4个端口（2个网络数据口、1个电话业务口、1个预留端口） |

计算机网络系统

1）业务目标

建立一套为本项目统一的数据网络交换服务系统，实现符合数据交换标准体系的保税区业务网、海关外联网间和海关专网之间的各类数据交换系统；系统能够保障湖州保税海关监管系统各软件系统正常稳定运行，对接无误，延迟低。系统满足以集群为核心的数据交换系统进行运行；能够提供方便简洁的配置维护管理工具；提供全面有效、连贯的运行监控信息。

2）系统范围

本次招标建设项目计算机网络系统建设主要包括海关业务、互联网、智能设备及无线网络覆盖等几个子系统。

招标人从投资角度出发，本次就路由器、防火墙、核心交换机及部分接入交换机、无线AP，投标人在投标阶段充分了解其特殊性并进行准确网络构建和报价。

海关配套监管用房工程

功能用房的建设包括信息机房、海关查验监同屏对比中心、监控室、等功能用房。

机房包含：

装饰装修：天花吊顶、防静电活动地板、墙面、隔装、门窗等。

机房制冷系统：精密空调、普通空调。

机房配电系统：市电总柜（市电）、UPS输入输出配电箱（分配电）、UPS主机（供电主机）、电池（保证供电两小时以上）、照明等。

防雷接地系统：电源防雷器，接地线、跨接线、紫铜排、接地箱等。

具体数量以《招标清单》为准。

配套铁丝围网工程

跨境监管场所内因业务需要，对现场不同监管要求的货物堆存区域需要进行物理隔离，以满足海关监管要求。

围网材质采取金属网状式。

金属网状式：由基座、金属网状钢管架、铁丝网组成。

（1）底部：采用膨胀螺栓固定方式，与地面有效固定。

（2）中部：为金属菱型网状钢管架结构。

热塑绿色铁质网状仓库隔离网，网格间距60*60mm，围网高度2.5m,立柱50*50mm铁方管，立柱间距1500mm。

具体数量以《招标清单》为准。

具体详见《招标清单》。

信息机房工程

1）业务目标

作为本项目信息化系统弱电集成建设的核心部位，机房内存放着信息化系统工程各子系统及消防工程大量的核心设备，是各子系统信息数据的处理中心。介于海关监管仓库与综保园区信息、办公机房内各信息化子系统核心设备间数据的重要性、敏感性、互换性、及时性，且数据机房内放置的各种服务器设备、通讯设备、网络设备及辅助系统设备不仅因为是高科技产品而需要一个非常严格的操作环境，更重要的是只有各种核心设备的可靠地运行，才能保证通讯网络枢纽畅通无阻地传递信息。

2）建设范围

本项目的机房为“现场信息机房”。

3）建设内容

依据《海关信息系统机房建设规范》 （HS/T36-2011）的标准要求和《电子信息系统机房设计规范》（GB50174-2016）的标准规范要求，本次招标规划建设的数据机房和监控机房包括但不限于以下子系统：

机房装修部分【主要包括墙面工程、地面工程、吊顶工程】

机房空调或精密空调系统

UPS系统

接地防雷系统

动力环境监测系统等。

具体详见《招标清单》。

7.6招标清单

7.6.1.海关智能查验分拣线系统

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 输送系统 |  |  |  |  |
| 1 | 万向球平台 | L=1000mm,B=1000mm,H=750mm；万向球采用1"不锈钢滚珠，间隔≤100mm，承载板≥1.5mm不锈钢 | 台 | 1 | 格泉/群慧/朗天 |
| 2 | 输送皮带机 | L=1200mm,B=1000mm,H=750mm 输送速度：≥0.35m/s，承载能力：≥50kg/m,皮带厚度：≥3mm，延伸率 ε≤1％（拉力为12N/mm时）主要部件：电机、皮带、轴承,碳钢支腿机架，机架厚度≥3mm，支腿高度可调±50mm。 | 台 | 2 | 格泉/群慧/朗天 |
| 3 | 称重皮带机 | L=1200mm,B=1000mm,H=750mm 输送速度：≥0.35m/s，承载能力：≥50kg/m,皮带厚度：≥3mm，延伸率 ε≤1％（拉力为12N/mm时）主要部件：电机、皮带、轴承,碳钢支腿机架，机架厚度≥3mm，支腿高度可调±50mm。称重模块：最大称重100KG，精度0.1%。（包含不锈钢传感器四只；安装套件碳钢四套；RS232，RS485，4~20mA，0~10V接口；不锈钢接线盒 ） | 台 | 1 | 格泉/群慧/朗天 |
| 4 | 转弯皮带机 | 转弯中心半径为1500mm,B=1000mm,H=750mm 输送速度：≥0.35m/s，承载能力：≥50kg/m,皮带厚度：≥3mm，延伸率 ε≤1％（拉力为12N/mm时）主要部件：电机、皮带、轴承,碳钢支腿机架，机架厚度≥3mm，支腿高度可调±50mm。 | 台 | 1 | 格泉/群慧/朗天 |
| 5 | X光机配套支腿 | X光机配套支腿，保证X光机与输送线水平高度一致且满足使用要求 | 台 | 1 | 格泉/群慧/朗天 |
| 6 | 输送皮带机 | L=3000mm,B=1000mm,H=750mm 输送速度：≥0.35m/s，承载能力：≥50kg/m,皮带厚度：≥3mm，延伸率 ε≤1％（拉力为12N/mm时）主要部件：电机、皮带、轴承,碳钢支腿机架，机架厚度≥3mm，支腿高度可调±50mm。 | 台 | 1 | 格泉/群慧/朗天 |
| 7 | 顶升式移载机 | L=1500mm,B=1000mm,H=750mm 直行速度：≥30米/分钟,承载能力：≥60kg/m,移载机：碳钢链条，镀锌加厚滚筒。碳钢机架/支腿，带护栏，支腿高度可调±50mm。 | 台 | 1 | 格泉/群慧/朗天 |
| 8 | 输送皮带机 | L=5000mm,B=1000mm,H=750mm 输送速度：≥0.35m/s，承载能力：≥50kg/m,皮带厚度：≥3mm，延伸率 ε≤1％（拉力为12N/mm时）主要部件：电机、皮带、轴承,碳钢支腿机架，机架厚度≥3mm，支腿高度可调±50mm。 | 台 | 1 | 格泉/群慧/朗天 |
| 9 | 滑槽 | L=2200mm,B=1000mm,H=750-400mm | 台 | 1 | 格泉/群慧/朗天 |
| 10 | 不锈钢开拆台 | L=2500mm,B=1000mm,H=750mm，台面为不锈钢，镀锌焊接支腿及支撑架 | 台 | 1 | 格泉/群慧/朗天 |
| 11 | 上线区分离线体 | 根据防火分区墙体定制分拣线分无动力离式连接装置。 | 套 | 1 | 格泉/群慧/朗天 |
| 12 | 下线区分离线体 | 根据防火分区墙体定制分拣线分无动力离式连接装置。 | 套 | 1 | 格泉/群慧/朗天 |
| 二 | 控制系统 |  |  |  |  |
| 1 | 上包工作站 | I5 8GDDR4/1T/Win10系统，21.5"液晶显示器，配套鼠标键盘，配套操作台 | 套 | 1 | 联想/戴尔/惠普 |
| 2 | 手持式条码枪 | 无线扫描枪，支持USB接口和串口 | 套 | 2 | 讯宝/斑马/摩托罗拉 |
| 3 | 控制器 | 以太网通讯端口、 超高速计数器 (HSC)和脉冲序列输出(PTO)，可以扩展更多I/O模块、快速HSC/PTO和额外的串口。须支持DF1/DH485/Modbus RTU/DNP3/ASCII协议，须内置以太网端口，同时支持EtherNet/IP对等信息传输。各模块可带电更换，各模块无槽位限制带有自论断功能，可以自动诊断出系统中任一个部件是否故障系统平均无故障时间大于200000小时。具有良好的兼容性并易于升级，能实现与主要厂商的产品通信 | 套 | 1 | 西门子/施耐德/欧姆龙 |
| 4 | 控制电气柜及元件 | 控制柜放置控制器、直流电源、电器元件等； 综合控制柜具有低压控制柜，负责设备启动、停止、 按照控制流程执行相关指令，实现货物输送、分拣、 与上位机通讯等功能过载、短路、缺相保护等保护功 能。 它具有结构紧凑、工作稳定、功能齐全 | 套 | 1 | 格泉/群慧/朗天 |
| 5 | 位置检测追踪系统硬件 | 对射式型、检测距离≥8mm。检测距离至少8mm | 套 | 1 | 欧姆龙/科瑞/胜利 |
| 6 | 在线查验下位机控制系统 | PLC控制软件，实现软件系统与机械部分运行、控制等功能；具有完全自主版权，提供相应的软件著作权证书。 | 套 | 1 | 格泉/群慧/朗天 |
| 7 | 在线查验上位机控制系统 | 上包操作主系统，系统启动、停止、条码识别，过机记录显示等；具有完全自主版权，提供相应的软件著作权证书。 | 套 | 1 | 格泉/群慧/朗天 |
| 8 | 数据采集与传输系统 | 用于动态秤和相应传输设备上的数据采集，能够准确的采集相关信息，与相关硬件无缝对接；具有完全自主版权，提供相应的软件著作权证书。 | 套 | 1 | 格泉/群慧/朗天 |
| 9 | 流水线状态监控系统 | 实时监测整条查验线的设备情况，如有机械问题时进行相应的提示，保证系统正常运转；具有完全自主版权，提供相应的软件著作权证书。 | 套 | 1 | 格泉/群慧/朗天 |
| 10 | 智能容错系统 | 系统具备自动恢复功能：当出现人为推拉、光电器件误判、快件被阻挡、快件叠加等情况下，不允许连续出现快件EDI信息和X光图像不对应的情况。系统检测到以上情况发生时，应该能够自动进行恢复，保证后续快件的EDI信息和X光图像不错位；具有完全自主版权，提供相应的软件著作权证书。 | 套 | 1 | 格泉/群慧/朗天 |
| 11 | 业务流程数据开发 | 根据海关业务规范制定流程，将订单，运单，支付单数据，通过综合服务平台发送海关，并根据流程开发数据软件包。 | 套 | 1 | 格泉/群慧/朗天 |
| 三 | X光机系统 |  |  |  |  |
| 1 | X光机 | 1、通道尺寸：1010(宽)×800(高)毫米； 2、线分辨力：直径0.0787毫米金属线； 3、穿透力：40毫米钢板； 4、输送机速度：约0.20米/秒； 5、最大负载：200千克； | 套 | 1 | 安天下/海康威视/神盾 |
| 2 | 同屏比对工作站 | I5 8GDDR4/1T/Win10系统，21.5"液晶显示器，配套鼠标键盘 | 套 | 2 | 联想/戴尔/惠普 |
| 3 | 图像服务器 | 2U机架式服务器 /1*银牌4208 8核2.1GHz/16G/3*1TB SATA 3.5企业级/2G缓存/DVDRW/2*750W双电/滑轨/2年保修(8*3.5背板) | 套 | 1 | 联想/戴尔/惠普 |
| 4 | 图像软件 | 图像服务数据库及软件 | 套 | 1 | 配套定制 |
| 5 | 海关在线查验系统 | 海关开拆查验主操作系统，具备海关定制化，完成查验货物图像回放，结果录入，回写等；具有完全自主版权，提供相应的软件著作权证书。 | 套 | 1 | 格泉/群慧/朗天 |
| 6 | 同屏比对系统 | 海关同屏比对系统，系统通过扫码获取海关的数据信息，将数据信息与包裹的 X 光图片进行一一对应， 对应后转发到海关的主系统上，形成海关的同屏比对，根据海关布控信息进行相应的数据采集，将信 息下发到各自独立的同屏比对软件上，根据海关布控信息进行相应的自动分拣，同时需要对 碰数据信息，满足海关的操作流程；具有完全自主版权，提供相应的软件著作权证书。 | 套 | 1 | 格泉/群慧/朗天 |
| 7 | 海关数据交换系统 | 系统必须满足接收海关 EDI 数据，完成与本地海关系统的对接开发，系统必须满足将海关 电商数据对碰，将共同分拣、 共同预布控等具有交集的信息进行相应的处理，满足海关的需要；具有完全自主版权，提供相应的软件著作权证书。 | 套 | 1 | 格泉/群慧/朗天 |
| 8 | 开拆工作站 | I5 8GDDR4/1T/Win10系统，21.5"液晶显示器，配套鼠标键盘 | 套 | 1 | 联想/戴尔/惠普 |
| 9 | 海关信息录入工作站 | I5 8GDDR4/1T/Win10系统，21.5"液晶显示器，配套鼠标键盘 | 套 | 1 | 联想/戴尔/惠普 |
| 四 | 数据传输与网络系统 |  |  |  | 讯宝/斑马/摩托罗拉 |
| 1 | EDI数据服务器 | 2U机架式服务器 /1*银牌4208 8核2.1GHz/16G/3*1TB SATA 3.5企业级/2G缓存/DVDRW/2*750W双电/滑轨/3年保修(8*3.5背板) | 套 | 1 | 联想/戴尔/惠普 |
| 2 | EDI数据软件 | 图像服务数据库及软件 | 套 | 1 | 配套定制 |
| 3 | 24口交换机 | 24个10/100/1000Mbps自适应以太网端口，具备管理功能 | 套 | 2 | H3C/华为/TP-Link |
| 4 | 网络机柜 | 标准42U网络机柜 2000*600*1000 | 台 | 1 | 大唐保镖/图腾/大唐卫士 |
| 5 | UPS 设备（含电池等配套设备） | 1、不间断电源采用双变换在线式设计，单进单出3KVA, LCD/LED双重显示，1-3KVA充电电流可拓展，风扇智能调速设计。 2、主路输入电压范围（Vac）：110-300，输入功因高达0.99；输出电压（Vac）：220/230/240±1%，整机效率：高达92%，输出电压谐波（THD）：＜2%（100%线性负载）；过载能力：≤105%，长期运行，≤125%，10min；≤150%，30s；＞150%立即转旁路 3、12V38AH免维护铅酸蓄电池，外观无变形、无漏液；标识清晰；正负极端子有明显标志，便于线路连接及检查。极小的自放电电流：用优质高纯度材料设计，自放电电流极小；极宽的工作温度范围：电池可以在-20℃～+50℃甚至更宽范围的温度条件下工作。 | 台 | 1 | 科士达/山特/大唐保镖 |
| 6 | 施工辅材 | 控制接线盒、接线端子箱、穿线镀锌管、穿线软管、线槽、桥架、电缆接头等 | 套 | 1 | 国产优质 |
| 7 | 海关业务对接 | 根据海关监管场所业务规范需求制定业务方案，并通过海关批准。 | 套 | 1 | 配套定制 |

7.6.2.监管用房工程

| 2.监管用房工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 技术指标 | 数量 | 单位 | 推荐品牌 |
| 2.1楼地面工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 踢脚线（不锈钢） | 100mm | 90.00 | 米 | 国产优质 |
| 2 | 定制支架 | 轻钢支架现场制作 | 25.00 | m² | 国产优质 |
| 3 | 保温岩棉 | 厚度：12mm以上 | 25.00 | m² | 国产优质 |
| 4 | 地面找平 | 现场地面水泥砂浆找平 | 25.00 | m² | 国产优质 |
| 5 | 硫酸钙防静电活动地板 | 600×600×35mm，架高300mm，硫酸钙防静电地板 | 25.00 | m2 | 国产优质 |
| 2.2墙面工程 |  |  |  |  |  |
| 6 | 墙体框架 | 10#方钢、5#角钢加固制作安装。 | 334.40 | m2 | 国产优质 |
| 7 | 墙面封板 | 石膏板、九厘板、轻钢龙骨、加固制作安装。 | 334.40 | m2 | 国产优质 |
| 8 | 防火隔音棉 | 墙体内部安装防火隔音棉 | 334.40 | m2 | 国产优质 |
| 9 | 涂料三遍 | 白色乳胶漆，包括水泥砂浆墙面找平及一切所需的物料3遍。 | 668.80 | m2 | 国产优质 |
| 10 | 墙体开孔洞 | 桥架穿越墙体及恢复封堵 | 4.00 | 处 | 国产优质 |
| 2.3屋面工程 |  |  |  |  |  |
| 11 | LED灯盘 | 600*600，LED | 11.00 | 套 | 国产优质 |
| 12 | 铝合金方板吊顶 | 1.600*600铝扣板吊顶 | 25.00 | m2 | 国产优质 |
| 13 | 吊顶L型收边条 | 定制 | 25.00 | m | 国产优质 |
| 14 | 轻钢龙骨 | 配套现场定制龙骨顶面 | 25.00 | m² | 国产优质 |
| 15 | 白色彩钢岩棉夹心板 | 1.轻钢龙骨隔墙120mm 2.轻钢龙骨 3.硅酸钙板(双面单层厚度为10mm),中间填充岩棉,内外侧设彩钢板(厚度0.5mm) 4.含制作、安装、运输等 | 170.00 | m2 | 国产优质 |
| 2.4房屋主体 |  |  |  |  |  |
| 16 | 房体横梁 | 主体横梁；方钢、角钢倒三角/正三角夹40公分、焊接固定制作 | 42.00 | m | 国产优质 |
| 17 | 横梁焊接 | 现场定制方钢、角钢焊接固定作业 | 1.00 | 项 | 国产优质 |
| 18 | 主体立柱 | 12#槽钢含固定基础 | 58.52 | m | 国产优质 |
| 19 | 立柱焊接 | 槽钢焊接固定作业 | 1.00 | 项 | 国产优质 |
| 2.5门窗工程 |  |  |  |  |  |
| 20 | 单扇木门 | 定制防火门 甲级 符合消防验收规范要求 | 4.41 | m2 | 国产优质 |
| 21 | 单扇门套 | 配套定制 | 3.00 | 套 | 国产优质 |
| 22 | 双开防火门 甲级 | 定制防火门 甲级 符合消防验收规范要求 | 7.56 | m2 | 国产优质 |
| 23 | 双开门套 | 配套定制 | 2.00 | 套 | 国产优质 |
| 24 | 铝合金推拉窗 | 洞口尺寸:1500*1500mm；防火钢化玻璃，包括制作、PU发泡剂、以及五金配件安装等 | 15.75 | m2 | 国产优质 |
| 25 | 窗套 | 配套定制 | 7.00 | 套 | 国产优质 |
| 2.6附属工程 |  |  |  |  |  |
| 26 | 隔离网 | 热浸塑，绿色铁质网状仓库隔离网，网格间距60*60mm,立柱50*50mm铁方管，立柱间距1500mm。高2.5m,按照展开面积计算 | 553.00 | m2 | 国产优质 |
| 27 | 隔离加固件 | 直径40mm钢柱，绿色表漆定制加固件 | 460.00 | m | 国产优质 |
| 28 | 加强支撑立柱 | 10*10方钢定制加工，绿色表漆定制加固件 | 27.00 | 套 | 国产优质 |
| 29 | 围网立柱横梁 | 10*10方钢定制加工，绿色表漆定制加固件 | 27.00 | 套 | 国产优质 |
| 30 | 铁丝网围网大门 | 热浸塑，绿色铁质网状仓库隔离网，定制。 | 10.00 | 套 | 国产优质 |
| 31 | 推车式灭火器 | 35kg推车式灭火器 | 4.00 | 套 | 国产优质 |
| 32 | 支架制作安装及防腐 | 支架制作安装及防腐 | 1.00 | 项 | 国产优质 |
| 33 | 辅材 | 安装所需要的线缆管材、固定卡件等 | 1.00 | 项 | 国产优质 |
| 2.7空调暖通部分 |  |  |  |  |  |
| 34 | 空调立式 | 2匹圆柱空调立式柜机 | 2.00 | 台 | 美的/格力/奥克斯 |
| 35 | 中央空调 | 一拖四中央空调：（多联机一拖四） 空调匹数：小5.0P 适用面积：71-91㎡ 制冷量：≥10000W 制热量：≥10000W | 1.00 | 套 | 美的/格力/奥克斯 |
| 36 | 排风口 | 配套定制 | 4.00 | 个 | 国产优质 |
| 37 | 回风口 | 配套定制 | 4.00 | 个 | 国产优质 |
| 38 | 格栅 | 配套定制 | 4.00 | 个 | 国产优质 |
| 39 | 风管 | 配套定制 | 40.00 | 米 | 国产优质 |
| 40 | 风管保温处理 | 400*200 | 40.00 | 米 | 国产优质 |
| 41 | 空调开孔洞 | 空调空洞及封堵 | 4.00 | 处 | 国产优质 |
| 42 | 中央空调冷凝水管 | 配套定制（含水管支架及找平） | 1.00 | 项 | 国产优质 |
| 43 | 立式空调冷凝水管 | 配套定制（含水管支架及找平） | 3.00 | 项 | 国产优质 |
| 44 | 空调外机铜管 | 现场配套定制安装紫铜管 | 200.00 | 米 | 国产优质 |
| 45 | 辅材 | 空调安装配件支架管件等辅材 | 5.00 | 项 | 国产定制 |
| 2.8配套设施 |  |  |  |  |  |
| 46 | 电源线 | BV2.5 | 800.00 | m | 国产优质 |
| 47 | 86型面板 | 带3位USB接口插座 | 10.00 | 个 | 公牛/德力西/施耐德 |
| 48 | 86型面板 | 一开双控五孔带开关插座 | 10.00 | 个 | 公牛/德力西/施耐德 |
| 49 | 电源插排 | 3usb接口+3孔 | 10.00 | 套 | 公牛/德力西/施耐德 |
| 50 | 垃圾清运 | 定制 | 1.00 | 项 | 国产优质 |

7.6.3综合布线

| 3、综合布线系统 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 技术指标 | 数量 | 单位 | 推荐品牌 |
| 1 | 六类模块 | 1) 标准：YD/T 926.3，ISO/IEC 11801:2008；ANSI/TIA-568-C.2； 2) 180度设计即可安装在面板上也可安装在配线架上面； 3) IDC 采用45度自锁式结构交叉设计； 4) IDC材料：磷青铜； 5) 金针：磷青铜表面镀金，异形的金针空间排列，有效提升近端串音余量； 6) 防尘盖：透明PC材料； 7) 插头与插座插合次数：≥1000次； 8) 导线端接次数：≥250次； 9) 打线方式： T568A/T568B； 10) 卡接导体线径：0.5mm～0.65mm，24AWG~22AWG； 11) 最高传输频率：250MHz； 12) 额定电流：0.75A； 13) 工作温度：-10℃～+60℃。 14) ★带寻址功能的信息插座模块，LED灯前置，发光后显而易见，提供相关证明材料； | 40 | 个 | 一舟/普天天纪/TCL罗格朗 |
| 2 | 双口面板 | 1)面板尺寸：高度:86×宽度:86mm；颜色：白色； 2)材料：ABS ； | 20 | 个 | 一舟/普天天纪/TCL罗格朗 |
| 3 | 六类2米跳线 | 1)标准：YD/T 926.3，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA - 568-C.2；导体: 多股绞合，软圆铜线； 2)导体线规：24AWG； 3)4插头: RJ45，8P8C； 4)插拔次数：≥1000次； | 35 | 根 | 一舟/普天天纪/TCL罗格朗 |
| 4 | 24口配线架 | 1) 标准：YD/T 926.3，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA - 568-C.2； 2)带寻址功能的信息插座模块，LED灯前置，发光后显而易见,使用常规测试仪（ FLUKE、通断测试仪等）均可寻址定位 3) 标准19英寸机架式安装，高度：1U，采用全塑料面板，金属底板结构，外形美观，机械强度高； 4) 端口数量：24口，采用模块化设计，8口插座一组，每个模块都可以单独拆卸，便于安装和维护； | 2 | 个 | 一舟/普天天纪/TCL罗格朗 |
| 5 | 水平管理环(数据管理) | 1) 标准19”机架式安装； 2) SPCC冷轧钢板表面脱脂、磷化、静电喷塑处理； 3) 高度：1U； | 2 | 个 | 一舟/普天天纪/TCL罗格朗 |
| 6 | RJ45-RJ11跳线 | 1) 标准：YD/T 926.3，ISO/IEC11801，ANSI/TIA-568-C.2； 2) 导体线规：24AWG； 3) 屏蔽方式: U/UTP； 4) 插头：10-RJ45； 5) 插拔次数：RJ45≥1000次，110≥200次； | 4 | 根 | 一舟/普天天纪/TCL罗格朗 |
| 7 | 室内8芯单模光纤 | 1) 标准：YD/T769，ISO/IEC11801，ANSI/TIA -568-C.3 2) 全截面阻水结构，松套管填充特种油膏，确保良好的阻水防潮性能 3) 光纤规格：B1.3，衰减＠20℃（dB/Km）：＠1310≤0.36 4) 光纤芯数：8芯 5) 护套：夹带钢丝的钢-聚乙烯粘结护套，MDPE，黑色 | 500 | 米 | 一舟/普天天纪/TCL罗格朗 |
| 8 | 六类网线 | 1) 标准：YD/T1019，ANSI∕TIA-568-C.2，ISO/IEC 11801，IEC 61156-5； 2) ★产品传输性能符合ANSI/TIA-568-C.2标准的100米六节点信道和永久链路提供第三方检验报告； 3) 通过标准最高传输频率250MHz测试； 4) 护套材料：采用内锯齿外护套,线对采用锯齿状“十”字骨架隔离； 5) 单根导体直流电阻：≤9.0Ω/100m； 6) 阻燃标准：IEC60332-1-2； 7)产品符合TLC，ETL认证； | 8 | 箱 | 一舟/普天天纪/TCL罗格朗 |
| 9 | 24口光纤配线架 | 1) 标准：YD/T778，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA -568-C.3； 2) 安装方式：19″机架式安装； 3) 通用型设计，可兼容：LC双工、SC单工、FC、ST适配器，一个4口支架仅需一颗螺丝，便于安装和拆卸； 4) 进出光纤方便灵活，有充裕的光纤盘存空间，光纤和尾纤弯曲半径不小于30mm； 5) 端口数量： 24口，空余端口可安装空白功能件，高度：1U； | 2 | 个 | 一舟/普天天纪/TCL罗格朗 |
| 10 | LC双工耦合器 | 1)材料：氧化锆陶瓷套管； 2)插入损耗（含重复性）：≤0.2dB； | 48 | 个 | 一舟/普天天纪/TCL罗格朗 |
| 11 | LC尾纤1.5米 | 1)插入损耗（含重复性）：≤0.2dB； | 48 | 根 | 一舟/普天天纪/TCL罗格朗 |
| 12 | LC光纤跳线单模3米 | 跳线长度3米； | 48 | 根 | 一舟/普天天纪/TCL罗格朗 |
| 13 | 光纤熔接 | 光纤熔纤机定制 | 48 | 芯 | 定制 |
| 14 | 机柜42U | 1.产品尺寸：宽度:600×深度:800×高度:2000/2072mm容量：42U； 2.材料为优质SPCC冷轧钢板，其中角规厚度2.0㎜，框架厚度1.2㎜，其它主要部件厚度1.2㎜； 3.前门为单开网孔门，后门为单开网孔门，通风率：80%，开启角度：＞180度； 4.机柜和19英寸角规表面脱脂、磷化、静电喷塑处理，颜色：黑色； | 1 | 个 | 一舟/普天天纪/TCL罗格朗 |
| 15 | 22U机柜(600*600*1200) | 产品尺寸：宽度:600×深度:600×高度:1200mm，容量：22U； | 1 | 台 | 一舟/普天天纪/TCL罗格朗 |
| 16 | 六类水晶头 | 1) 符合T568A和T568B线序，结构：两件式设计，8P8C 2) 金片：三叉铜合金，塑胶壳材料：聚碳酸脂，符合UL-94V-2 3) 镀金厚度：50u”，插拔次数：≥1000次 4) 拉力测试：≥20N | 2 | 盒 | 一舟/普天天纪/TCL罗格朗 |
| 17 | 桥架 | 仓库高层吊装桥架200x100x1.2 | 370 | 米 | 国产优质 |
| 18 | JDG管 | JDG25管 | 300 | 米 | 国产优质 |
| 19 | 桥架安装制作 | 根据仓库结构高空安装制作配套加固设施 | 1 | 项 | 定制 |
| 20 | 角钢 | 4#角钢 | 296 | 米 | 国产优质 |
| 21 | PVC25 | 国产优质 | 300 | 米 | 国产优质 |
| 22 | 管线开槽及修补 | 墙体管线开槽及修补 | 1 | 项 | 国产优质 |
| 23 | 登高作业设施 | 室内安装登高车 | 1 | 项 | 国产优质 |
| 24 | 辅材 | 配套安装工具、固定胶布、接头、管卡等 | 1 | 项 | 国产优质 |

7.6.4计算机网络系统

| 4.计算机网络 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术指标 | 数量 | 单位 | 推荐品牌 |
| 4.1.海关业务网 |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | 无线WIFI覆盖系统 |  |  |  |  |
| 1 | 无线控制器 | 1.与汇聚交换机同一品牌； 2.最大支持管理AP数≥48；配置千兆SFP Combo口≥1，千兆电口≥5，USB接口≥2； | 1 | 台 | 华为/锐捷/华三 |
| 2 | 室内壁装AP | 1.考虑产品兼容性问题，与无线控制器同一品牌； 2.采用整机双频4流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式； 3.业务端口≥1个千兆电口。 4.整机协商速率≥1.7Gbps； | 4 | 台 | 华为/锐捷/华三 |
| 3 | 8口POE供电交换机 | 1.与汇聚交换机同一品牌； 2.交换容量≥330Gbps；转发性能≥20Mpps； 3.配置千兆电口≥8个，千兆光口≥2个； 4.支持POE供电，要求POE供电功率≥120W； | 1 | 台 | 华为/锐捷/华三 |
| 4 | 千兆单模光模块 | 1.光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) | 2 | 个 | 华为/锐捷/华三 |
| 5 | 授权 | 授权函-管理 | 1 | 套 | 华为/锐捷/华三 |
| 4.1.2 | 有线网络 |  |  |  |  |
| 4 | 内网汇聚交换机 | 1.产品为国际知名品牌，要求汇聚交换机品牌为原厂产品，不接受OEM或贴牌产品； 2.整机交换容量≥5Tbps，整机包转发能力≥220Mpps；配置24个10/100/1000自适应以太网电口，其中≥8个combo口，≥4个万兆SFP+口个，配置冗余电源模块和风扇模块； | 1 | 台 | 华为/锐捷/华三 |
| 5 | 内网接入交换机 | 1.与汇聚交换机同一品牌； 2.交换容量≥330Gbps；转发性能≥50Mpps； 3.配置千兆电口≥24个，千兆光口≥4个； 4.支持IPv4/v6静态路由、RIP、OSPF； | 4 | 台 | 华为/锐捷/华三 |
| 6 | 千兆单模光模块 | 1.光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) | 10 | 个 | 华为/锐捷/华三 |
| 7 | 海关业务网数据对接 | 业务网数据对接上级海关业务网，提供快速以太接口。 | 1 | 套 | 华为/锐捷/华三 |
| 4.2.企业管理网 |  |  |  |  |  |
| 4.2.2 | 有线网络 |  |  |  |  |
| 3 | 内网汇聚交换机 | 1.产品为国际知名品牌，要求汇聚交换机品牌为原厂产品，不接受OEM或贴牌产品； 2.整机交换容量≥5Tbps，整机包转发能力≥220Mpps；配置24个10/100/1000自适应以太网电口，其中≥8个combo口，≥4个万兆SFP+口个，配置冗余电源模块和风扇模块； | 1 | 台 | 华为/锐捷/华三 |
| 4 | 内网接入交换机 | 1.与汇聚交换机同一品牌； 2.交换容量≥330Gbps；转发性能≥50Mpps； 3.配置千兆电口≥24个，千兆光口≥4个； 4.支持IPv4/v6静态路由、RIP、OSPF； | 2 | 台 | 华为/锐捷/华三 |
| 5 | 千兆单模光模块 | 1.光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) | 6 | 台 | 华为/锐捷/华三 |
| 6 | 8路电话光端机 | 1.话参数：8路电话 2电话带宽：8KHZ 3频率失真：＜1% | 2 | 台 | 浙江/哈雷 |
| 7 | IP话机 | A20W WIFI话机 双线 | 2 | 台 | 中国/益卡达 |
| 4.3.视频监控专网 |  |  |  |  |  |
| 1 | 设备网汇聚交换机 | 1.产品为国际知名品牌，要求汇聚交换机品牌为原厂产品，不接受OEM或贴牌产品； 2.整机交换容量≥5Tbps，整机包转发能力≥220Mpps；配置24个10/100/1000自适应以太网电口，其中≥8个combo口，≥4个万兆SFP+口个，配置冗余电源模块和风扇模块； 3.最大支持将八台设备虚拟为一台，具有统一的管理、统一的转发表项；支持跨设备的链路聚合，虚拟化两台设备无距离限制，支持基于LACP、BFD、ARP的MAD堆叠分裂检测机制。 | 1 | 台 | 华为/锐捷/华三 |
| 2 | 设备网接入交换机 | 1.与汇聚交换机同一品牌； 2.交换容量≥330Gbps；转发性能≥50Mpps； 3.配置千兆电口≥24个，千兆光口≥4个； 4.支持IPv4/v6静态路由、RIP、OSPF； | 2 | 台 | 华为/锐捷/华三 |
| 3 | 千兆单模光模块 | 1.光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) | 6 | 个 | 华为/锐捷/华三 |
| 4 | 视频监控专网数据对接 | 视频监控专网数据对接上级海关业务网，提供快速以太接口。 | 1 | 套 | 华为/锐捷/华三 |
| 5 | 信息安全应急预案 | 针对本项目网络设备配置安全部署，在信息系统发生安全事件时，针对本网络出现的状况及时按预定流程进行应急处理。 | 1 | 项目 | 华为/锐捷/华三 |

7.6.5海关安防系统

| 5、海关安防系统 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 技术指标 | 数量 | 单位 | 推荐品牌 |
| 5.1视频监控子系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 400万 AI轻智能全彩筒型网络摄像机 | 400万 AI轻智能全彩筒型网络摄像机 1.支持≥3种智能资源模式切换：Smart事件（智能声光警戒）、人脸抓拍、道路监控 2.人脸抓拍：支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓图，最多同时检测≥30张人脸。 3.道路监控：支持车型/车身颜色/车牌颜色识别，检测正向行驶的车辆以及行人和非机动车，自动对车辆牌照进行识别 4.Smart事件：支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测 5.支持变焦: （变焦）3 mm~8 mm @F1.0。 6.网络存储: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC /Micro SDXC卡（最大256GB）断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） 7.音频:≥1路输入（Line in）（3.5 mm）；≥1路输出（3.5 mm）；≥2个内置麦克风（拾音范围最远7 m），≥1个内置扬声器（覆盖范围最大100 ㎡） 8.RS-485: 1个RS-485 9.电源输出: DC12 V，100 mA，用于拾音器供电 10.内置≥2个麦克风、≥1个扬声器。（公安部检验报告证明） 11.在彩色模式下，当环境照度降低至设定阈值，可自动开启白光补光灯，在白天、夜晚均可输出彩色视频图像。（提供公安部检验报告证明） 12.支持声音报警功能，报警声音类型不小于11种，报警音量和重复次数可设置。（提供公安部检验报告证明） 13.需具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树摇晃等情况经过检测区域时，不会触发报警。（提供公安部检验报告证明） | 16 | 台 | 大华/海康威视/宇视 |
| 2 | 筒机壁装支架 | 壁装支架/白/铝合金/尺寸 | 16 | 个 | 大华/海康威视/宇视 |
| 3 | 全彩半球型网络摄像机 | 400万全彩半球型网络摄像机 1、最低照度:彩色：0.0005 Lux@（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light 2、调节角度:水平：0~360°，垂直：0~75°，旋转：0~360° 3、最大图像尺寸:2560 × 1440 4、存储功能:NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） 5、通讯接口:1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 6、补光照射距离:暖光补光，最远≥30 m 7、最低照度彩色：0.0005 lx ，灰度等级不小于10级。（提供公安部检验报告证明） | 3 | 个 | 大华/海康威视/宇视 |
| 4 | 摄像机电源 | 摄像机配套定制 | 19 | 个 | 国产优质 |
| 5 | 全彩智能球机 | 【支持声光警戒功能，全景4Mp全彩4mm;细节4Mp全彩≥32倍】 1、支持深度学习算法，提供精准的人车分类侦测、报警、联动跟踪 2、支持声光警戒：报警联动白光闪烁报警和声音报警，声音内容可选。 3、支持双路区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦测等智能侦测并联动跟踪。 4、支持高效补光阵列，细节红外照射距离≥150 m，白光≥30 m，全景照射距离≥30 m 5、宽动态: 120 dB超宽动态 6、焦距: 【全景】≥4 mm；【细节】6 mm~180 mm，32倍光学变倍 7、水平范围: 360°垂直范围: -15°~90°（自动翻转） 8、报警输入:≥ 2路报警输入、报警输出: ≥1路报警输出、音频输入: ≥1路音频输入、音频输出: ≥1路音频输出 9、内置≥2个镜头，至少可以输出两路视频图像，1路全景视频图像、1路细节视频图像（提供公安部检验报告证明） 10、全景通道和细节通道均支持区域入侵、越界侦测、进入区域和离开区域等SMART智能行为分析功能（提供公安部检验报告证明） 11、支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。（提供公安部检验报告证明） 12、支持循环跟踪功能，当全景视频图像中有多个目标触发报警事件后，细节视频图像可联动对多个目标循环跟踪。（提供公安部检验报告证明） | 2 | 台 | 大华/海康威视/宇视 |
| 6 | 球机壁装支架 | 壁装支架/白色/铝合金 | 2 | 个 | 大华/海康威视/宇视 |
| 7 | 46寸拼接屏 | 1.尺寸:46英寸；拼缝：≤ 3.5mm 2.分辨率 ：1920 × 1080@60 Hz（向下兼容）； 3.视角：垂直上下178°,水平左右178°(CR≥10)； 4.响应时间：8ms(G to G)； 5.亮度：500cd/㎡； 6.输入接口：HDMI × 1, DVI × 1, VGA × 1, CVBS × 1, USB × 1 7.输出接口：HDMI × 1, VGA × 1, CVBS × 1, 8.功耗：≤ 160 W； 9.液晶显示单元具有色坐标一致性，根据CIE1931标准色度系统，液晶显示单元色坐标误差在±0.001以内。（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS等标志的权威检测机构的检测报告） 10.液晶显示单元的风扇具备良好的散热效果，风扇散热性能≥60%。（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS等标志的权威检测机构的检测报告） 11.液晶显示单元客户端具备能力集收集、设备工作状态展示功能。（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS等标志的权威检测机构的检测报告） 12.液晶显示单元连续运行24小时，液晶表面中心温度≤50℃，边缘测试点与中心温差≤10℃。（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS等标志的权威检测机构的检测报告复印件） | 4 | 台 | 大华/海康威视/宇视 |
| 8 | 大屏支架 | 1、美观、地脚隐藏 2、四周包边 3、支持扩容 4、支架均采用SPCC优质冷轧钢板保障质量的源头；表面采用静电喷塑工艺，喷塑固化温度180-210度，涂层厚度80-100微米，对高防腐要求产品还可选择阴极电泳底漆工艺，防腐耐锈。颜色：黑色 5、弧度：0° 6、开门及封板：底座前封板，含侧封板、顶盖板，无后门结构 7、表面处理：静电喷塑 8、材料：SPCC高强度钢板 | 1 | 套 | 大华/海康威视/宇视 |
| 9 | 线缆 | 10米HDMI线缆 | 4 | 条 | 秋叶原/绿联/飞利浦 |
| 10 | 拼控解码一体机 | 1、≥4路DVI输入（支持转VGA或HDMI）+8路HDMI输出+单主控板+单电源；整机支持解码4路2400W@25fps、或8路1200W@25fps、或16路800W@25fps、或32路400W@25fps、或 64路200W@30fps，128路720P@30fps，或128路4CIF@30fps以下分辨率； 2、投标产品主控板具有≥4个串口，每个串口挂载≥8个RS485控制设备，可将IP数据发送给串口。（提供公安部出具的型式检验报告复印件） 3、投标产品支持虚拟云台控制功能，具备虚拟云台控制按键，可调整球机和云台的运行速度和方向，并且支持多用户云台抢占、云台控制锁定功能（提供公安部出具的型式检验报告复印件） 4、投标产品支持1、2、4、6、8、9、12、16、32、36、48、64画面分割显示。（提供公安部出具的型式检验报告复印件） 5、投标产品支持走廊模式显示功能。（提供公安部出具的型式检验报告复印件） 6、投标产品的信号源采集后经过高速背板总线到输出显示所用平均时间应≤35ms；（提供公安部出具的封面具有CNAS标志的报告复印件） | 1 | 台 | 大华/海康威视/宇视 |
| 11 | 智能硬盘录像机 | 1.3U标准机架式 2.≥2个HDMI，≥2个VGA,HDMI+VGA组内同源 3.16盘位，可满配8T硬盘 4.≥2个千兆网口 5.≥2个USB2.0接口、≥1个USB3.0接口 5.≥1个eSATA接口 6.支持RAID0、1、5、6、10，支持全局热备盘 7.报警IO：16进4出 8.输入带宽：≥320M 9.≥32路H.264、H.265混合接入 10.最大支持16×1080P解码 11.支持H.265、H.264解码 12.支持周界报警过滤功能，对IPC上报的越界侦测报警和区域入侵报警进行去误报，可去除由树叶、灯光、车辆、阴影以及小动物引起的误报，最大支持16路（以公安部检测报告为准） 13.支持NVR本地实现行为分析检测的功能,检测到有目标进入划线区域触发区域入侵报警,检测到有目标跨越规则线触发越界侦测报警,最大支持16路（以公安部检测报告为准） 14.支持行为分析检测功能支持第三方相机上传的视频图像的功能（以公安部检测报告为准） 15.支持对人体抓拍机上报的报警图片进行二次识别，去除非人体报警（以公安部检测报告为准） 16.支持对人体图片进行结构化识别，可提取出人体属性（性别、年龄段、衣服颜色、戴眼镜、背包、骑车），并支持按属性进行检索人体图片； 可对图片进行建模，并支持人体以图搜图（以公安部检测报告为准） | 2 | 台 | 大华/海康威视/宇视 |
| 12 | 6T硬盘 | 6TB,256MB,SATA 6Gb/s | 16 | 块 | 西数/希捷/三星 |
| 13 | 海关视频接入 | 监管视频编码接入60路以下，无缝衔接上级海关并与相关系统平台数据互通。 | 1 | 项 | 定制 |
| 14 | 客户端电脑 | i5-8400/8G内存/1T+128G SSD固态/2G独显+27英寸1080p显示器 | 2 | 台 | 惠普/联想/戴尔 |
| 15 | 服务器机柜 | 42U标准机柜, 2柱, 800毫米(宽) x 1200毫米(深) x 2054毫米(高)前单开网孔门，后双开网孔门 | 2 | 套 | 一舟/普天天纪/TCL罗格朗 |
| 16 | 操作台 | 3工位 | 1 | 套 | 国产定制 |
| 17 | 六类网线 | 1) 标准：YD/T1019，ANSI∕TIA-568-C.2，ISO/IEC 11801，IEC 61156-5； 2) 产品传输性能符合ANSI/TIA-568-C.2标准的100米六节点信道和永久链路提供第三方检验报告； 3) 通过标准最高传输频率250MHz测试； 4) 护套材料：采用内锯齿LSZH外护套,线对采用锯齿状“十”字骨架隔离； 5) 单根导体直流电阻：≤9.0Ω/100m； 6) 阻燃标准：IEC60332-1-2； 7)产品符合TLC，ETL认证； | 5 | 箱 | 一舟/普天天纪/TCL罗格朗 |
| 18 | 监控电源线 | RVV3*1.0 | 800 | 米 | 一舟/铭扬/五丰 |
| 19 | 壁挂箱电源线 | RVV3*2.5 | 200 | 米 | 一舟/铭扬/五丰 |
| 20 | 一光四电交换机 | 1、1个1000Base-X 固化模块 接口为SC接口 2、4个10/100/1000Base-T以太网端口 3、包转发率：7.44Mpps 4、背板带宽：10Gbps 5、遵循IEEE802.3标准 | 2 | 台 | 国产优质 |
| 21 | 千兆双纤模块双LC接口 | 1000M-LC-S | 2 | 台 | 国产优质 |
| 22 | 室内8芯单模光纤 | 1) 标准：YD/T769，ISO/IEC11801，ANSI/TIA -568-C.3 2) 全截面阻水结构，松套管填充特种油膏，确保良好的阻水防潮性能 3) 光纤规格：B1.3，衰减＠20℃（dB/Km）：＠1310≤0.36 4) 光纤芯数：8芯。 | 500 | 米 | 一舟/普天天纪/TCL罗格朗 |
| 23 | 8口光纤熔接盒 | LC满配8口 | 4 | 套 | 一舟/普天天纪/TCL罗格朗 |
| 24 | 光纤熔接 | 光纤熔纤机定制 | 48 | 芯 | 人工定制 |
| 25 | LC光纤跳线 | 单模3米 | 48 | 根 | 一舟/普天天纪/TCL罗格朗 |
| 26 | 壁挂箱 | 室内壁挂式弱电箱，含空开电源。 | 1 | 个 | 国产定制 |
| 27 | 升降机脚手架 | 升降机脚手架、人工登高作业 | 1 | 项 | 人工定制 |
| 28 | 辅材 | 安装需要的工具、固定卡件、零星管材及支架定制 | 1 | 批 | 人工定制 |
| 5.2门禁管理子系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 门禁管理数据对接 | 对接原有门禁管理系统数据 | 1 | 套 | 海康/立方/大华 |
| 2 | 双门门禁控制器（网络型） | 铁壳，内置36W+100W电源，工作电压DC12V，额定电流0.5A；带键，液晶显示；可连八个读卡器，控制四扇门进出；管制30000卡，50000条事件记录；选配扩展卡可达10万人和10万条记录；具备：潜回、可限制房门进入人数（2001以内）、多卡论证、刷卡＋触发、自动布防、通道互锁、密码多次错误后锁卡 | 2 | 个 | 海康/立方/大华 |
| 3 | 开门按钮 | 1、十万次测试合格耐用度。多接点输出，适合不同类型门锁要求。 2、 适用类型：适用空心门框及埋入式电器盒使用。 3、适用温度：-10～+55℃(14-131F)。 4、适用湿度：0～95%(相对湿度)。 | 5 | 台 | 海康/立方/大华 |
| 4 | 门禁专用电源 | 1、交流输入：AC200/230V 50Hz 2、直流输出：DC12V 3A 3、功能：NO长通、NC长闭，可调延时带信号线（延时0-15秒），带正、负信号触发功能 | 5 | 个 | 海康/立方/大华 |
| 5 | 磁力锁 | 1、280kgx2(600Lbsx2)静态直线拉力 2、输入电压：12V24V 3、适用于木门、玻璃门、金属门、防火门锁体 4、安全类型：内置突破级吸收器防残磁 | 5 | 套 | 海康/立方/大华 |
| 6 | 卡 | 定制 | 100 | 张 | 海康/立方/大华 |
| 7 | 门禁安装辅材 | 含门禁控制线缆及配套软管及固定胶带管卡 | 5 | 套 | 国产优质 |

7.6.6信息机房系统

| 6、信息机房工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 技术指标 | 数量 | 单位 | 推荐品牌 |
| 6.1 | UPS子系统 |  |  |  |  |
| 1 | UPS | 1.功率容量：≥20KVA，采用在线SUPER GUARD并机技术系统。 2.工作模式：纯在线“0”转换在线式UPS。 3.输出功率因数：0.8。 4.直流电压：三进三出±96Vdc/±102Vdc/±108Vdc/±114Vdc/±120Vdc(16/32//40节)可选，主机自带不少于3种直流电压可调。 5.过载能力：过载能力：在110%/125%/150% 过载时能维持≥60分钟/10分钟/1分钟；市电到电池转换时间0ms；. 6.保护功能：集交流输入过、欠压保护，输出过载、短路保护，过流保护，过热保护、风扇故障保护、辅助电源故障保护、电池欠压预警保护和电池过充保护，具有自动旁路和维修旁路功能。 7.超智无线远程监控:设备自带智维接口。设备管理人员或厂商维护工程师能实时了解掌握设备工作状态，并支持手机APP（支持Android系统及IOS系统）远程实时查看设备数据和状态，异常时通过APP实时通知到维护人员机及管理人员；支持告警状态查看及告警处理。投标时提供本功能截图。 8.N+X并机冗余：最大≥4台并柜。 9.投标时提供安装人员：原厂家授权的专业工程师及中国电源学会认证（复印件），作为本系统售后服务的有力保障，保证系统的良好运行。 | 1 | 台 | 山特/科士达/易事特 |
| 2 | 电池 | 1.原装12V/100A/6-FML-100H免维护铅酸电池，电池浮充寿命≥10年，每节电池自带防滑防酸型保护盘及电池正负极安全帽，投标时出具每节电池应标配独立的防滑防酸型保护盘相关证明复印件及电池生产许可证复印件(杜绝OEM贴牌)。 2.外观要求：蓄电池正负极要有明显标识，外观不能有变形、漏液及污迹，蓄电池的壳、盖应符合GB/T2408-1996中的第8.3.2FH-1(水平级）和9.3.2FV-0(垂直级）的要求，蓄电池能承受≥45kpa正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体不变形，蓄电池的安全阀有自动开启和关闭的功能，开阀压应是10～35kPa，闭阀压应是3～15kPa。 3.充放电要求：标称值为为2V、6V、12V的蓄电池按规定试验，10h率的容量第1次循环不低于0.95C10, 第3次循环应达到C10; 4.环境温度：采用封口剂的蓄电池，在温度－30℃～＋65℃之间，封口剂不应有裂纹与溢流现象。 | 16 | 节 | 山特/科士达/易事特 |
| 3 | 电池箱 | 满足32节电池安装 | 1 | 套 | 国产 |
| 4 | 输出电缆 | ZR-YJV-5*6 | 120 | 米 | 一舟/铭扬/五丰 |
| 5 | 输出电缆 | ZR-YJV-4*16+1*10 | 80 | 米 | 一舟/铭扬/五丰 |
| 6 | 市电引入电缆 | ZR-YJV-4*35+1*16 | 150 | 米 | 一舟/铭扬/五丰 |
| 7 | 安装辅材 | UPS线缆铜鼻子等 | 1 | 套 | 国产优质 |
| 8 | UPS配电柜 | 100A塑壳控开*1、20A*8、25A*2、16A*2、32A*2;柜体1.5m*0.8m*400. | 1 | 台 | 国产定制 |
| 9 | PDU | 8口 | 4 | 套 | 国产定制 |
| 10 | 工业连接器 | 32A | 4 | 套 | 国产定制 |
| 11 | 市电引入配电柜 | 内置160A塑壳控开*1、80A控开*2、40A*2、32A*2、内含相关配套。柜体1.5m*0.8m*400. | 1 | 台 | 国产定制 |
| 12 | 精密空调 | 1、投标产品需具备节能认证证书、CCC认证证书及整机ROHS环保报告； 2、精密空调厂家需具备经国家压缩机制冷设备质量监督检验中心认证的焓差实验室，提供实验室证书，且证书中单元式空气调节机制冷量范围需涵盖4~260kw； 3、控制器采用彩色液晶触摸屏显示器，能显示温湿度，具有图形显示机组内各组件的运行状态的功能，易操作的人性化界面，全中文背光显示，具有来电自启动功能。精密空调内部控制器不得采用第三方品牌，必须为自主研发产品，避免专利纠纷，需具备同品牌控制系统主控软件著作权证书； 4、制冷量（KW）≥12.5，显冷量(KW) ≥11.3，压缩机类型：涡旋式； 5、机组采用上送风、前回风的方式，送风量(m3/h) ≥3600，机组送风余压75Pa； 6、温度范围和精度 17-32±1℃，湿度范围和精度40-70±5%RH，温、湿度波动超限应能发出报警信号； 7、精密空调控制器可存储一定的历史报警记录，报警记录储存量不少于500条的功能； 8、空调采用低噪音设计的特性，提供节能静音型精密空调相关证书文件证明； 9、机组应具备高能效比，在室内回风条件24℃，50%湿度条件下能效比≥3.2。冷量、能效比数据需提供第三方国家权威测试机构的测试报告证明； 10、机组尺寸长×宽×高（mm）≤600mm×570mm×2000mm室内机组重量 ≤185kg； 11、精密空调需标配RS485通信接口，提供通信协议，方便接入机房动力环境监控系统进行监控； | 1 | 台 | 华为/依米康/德力西 |
| 13 | 安装辅材 | 空调紫铜管等配套设施 | 1 | 套 | 国产优质 |
| 14 | 设备支架 | 50*5镀锌角钢定制，防震与机柜配套 | 6 | 套 | 国产定制 |
| 6.2 | 防雷接地子系统 |  |  |  |  |
| 1 | 电源防雷器 | 限压型,四模块,30kA（In）,60kA（Imax）,Up＜1800V | 1 | 套 | 国产优质 |
| 2 | 紫铜排 | 3*30 | 22 | 米 | 国产优质 |
| 3 | 接地扁铁 | 4*40 | 100 | 米 | 国产优质 |
| 4 | 接地母线 | BVR16 | 200 | 米 | 一舟/铭扬/五丰 |
| 5 | 接地跨接线 | ZRBVR-6 | 40 | 米 | 一舟/铭扬/五丰 |
| 6 | 接地端子箱 | 10位 | 2 | 套 | 国产优质 |
| 7 | 附件 | 固定螺丝、线耳、焊条、固定码、支架等 | 1 | 批 | 国产优质 |
| 6.3动力环境监测子系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电量检测模块 | 1.显示：STN蓝屏、超宽视角、高品质、高清晰LCD液晶屏显示； 2.通讯：RS485通讯，Modbus-RTU协议； 3.输入：4路开关量（220V交流电直接输入）； 4.输出：2路电能脉冲（脉冲常数3201imp/kwh）； 5.扩展：可直接从电流、电压互感器输入信号，现场可编程设置输入参数变比； | 1 | 台 | 科士达/云麦/博世 |
| 2 | 配电系统软件模块 | 从智能柜或配电柜电量仪接口读取电量参数，实时监测配电柜输出相电压、电流、频率、最大千伏安、输出功率（有功、无功、视在）、谐波率、功率因素等；监测输出电压、电流、频率超限，过载，负载不平衡，交流电源失效等告警信息，监测到报警时主系统发出报警。以及空开通断电情况。 | 1 | 套 | 科士达/云麦/博世 |
| 3 | UPS模块检测 | 设备的协议接入 | 1 | 套 | 科士达/云麦/博世 |
| 4 | 精密空调模块检测 | (由设备供应商提供接口和协议)按设备的协议接入 | 1 | 套 | 科士达/云麦/博世 |
| 5 | 机房环境温湿度传感器 | 支持LCD本地显示智能温湿度传感器。 内置处理芯片，自带RS-485接口。 | 4 | 台 | 科士达/云麦/博世 |
| 6 | 漏水报警控制器（含漏水绳） | 能记录32条泄漏告警记录。 具有2个LED状态指示，能迅速直观了解漏液检测系统的工作状态。 | 1 | 台 | 科士达/云麦/博世 |
| 7 | 消防接口模块 | 消防主机需要提供干接点信号,直接通过智能数据网关Nport-908P读取开关状态。 | 1 | 套 | 科士达/云麦/博世 |
| 8 | 视频接入系统 | 配套 | 1 | 套 | 科士达/云麦/博世 |
| 9 | 智能数据网关 | 提供8口RS-232/422/485串口，标准的19寸机架安装方式。 ★POE供电，无需采集箱和电源。 ★支持8路RS232/485串口，串口无需切换，即接即用 支持8路串口带12V电源输出可为其它串口设备供电 支持6路开关量输入，4路开关量输出 支持MODBUS-RTU读写IO口数据 支持2路10/100M以太网口 宽温设计支持-40+85摄氏度工作环境。 | 1 | 台 | 科士达/云麦/博世 |
| 10 | 平台管理软件扩展 | 针对原有平台管理软件二次开发扩容接入本次前端设备 | 1 | 套 | 科士达/云麦/博世 |
| 11 | 声光告警模块 | 本地声光报警 | 1 | 套 | 科士达/云麦/博世 |
| 12 | 系统融合及调试 | 本次前端设备利旧融合至原有监控平台及主机 | 1 | 项 | 科士达/云麦/博世 |

附件：

廉 政 合 同

工程项目名称：

工程建设地址：

建设单位：

施工单位：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目招标双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政合同。

第一条   甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规、政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承招标合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装等方面的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条   甲方的责任

甲方负责人为该项目党风廉政建设第一责任人，对该项目工程质量和廉政建设负总责。甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定外的材料、设备等。

- 乙方的责任

乙方负责人在职责范围内对该项目工程质量和廉政建设负责。乙方应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策和规定，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行的宴请、健身、娱乐等活动。

- 违约责任

（一）甲方工作人员有违反本廉政合同第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本廉政合同第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（三）乙方工作人员有违反本廉政合同上述有关条款行为和其他有关法规的，作为其不良记录载入有关数据库，形成相关信用档案，在一定范围内予以公布，并成为其能否准入建设市场的基本依据。

（四）本廉政合同作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

（五）本廉政合同的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

（六）本廉政合同一式四份，由甲乙双方各执一份，送交监督单位一份，并送区建设工程项目廉政保障工作联席会议备案一份。

甲方单位： （盖章）           乙方单位： （盖章）

法人代表人：                  法人代表人

地址：                        地址：

电话：                        电话：

年   月   日              年   月   日

监督单位（盖章）

年   月   日

- 第二章  合同主要条款

合同编号：

采购合同

JK-CG01-A3

工程名称：

采购单位：

供应单位：

签定地点：

签定日期：

采购合同

项目名称：

采购方（甲方）：

供应方（乙方）：

甲、乙双方根据                          项目公开招标的结果，签署本合同。

一、货物内容

1、货物名称：

2、型号规格：

3、技术参数：

4、数量（单位）：

二、合同金额

本合同金额为人民币______________元（大写：                            ），该金额包括安装、调试、增值税等所有费用。

三、技术资料

1、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

1、履约保证金的金额：      /      。

2、履约保证金的提交：在合同签订前缴纳完成，乙方可以现金、银行转账或银行履约保函或保险保单及保险保函/凭证形式向甲方提交履约担保。

注：1、采用银行履约保函的，保函开具银行需在湖州市区开设营业场所，必须是不可撤销保函，且无条件支付或见索支付，并由湖州市区网点出具；2、采用保险保单及保险保函/凭证的应符合《湖州市住房和城乡建设局等4部门关于开展建设工程综合保险试点工作的通知》湖建发【2018】211号、《湖州市建设工程综合保险项目共保体中标公示》等文件内容，由首席保险人出具。

3、履约保证金的退还：服务期内的所有服务项目完成后，甲方视履约情况无息返还履约保证金。

七、转包或分包

1、本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2、除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3、如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

八、质保期和质保金

1、质保期：        个月，以安装调试验收合格之日起计算。

2、质保金：合同总价的1.5%。

3、在质保期内，因货物的维修和保养所发生的一切费用均由乙方承担。

九、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：接到甲方供货通知后       日历天内完成货物的安装、调试及验收。

2. 供货及安装调试验收地点：                      。

十、货款支付

付款方式：本合同不支付预付款，按实结算，全部到货并安装调试验收合格后付至合同总价的98.5%，剩下的1.5%作为质保金，在质保期满后扣除已发生的费用后一次性付清（无息）。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1、乙方应按甲方规定的货物性能、技术要求、质量标准等要求向甲方提供未经使用的全新产品。

2、若乙方提供的货物不符合合同约定，乙方应负责免费返工或更换，仍无法达到合同要求的，甲方有权退货处理，且不承担任何费用。

3、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在  24  小时内到达甲方现场。

4、本项目质保期为     个月，该期限内乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十三、调试和验收

1、货物运达后须由乙方自行查验，如开箱后确认货物错发、丢失或损坏等情况，乙方应自行承担责任。

2、乙方所制作的货物须满足国家、地方、行业及设计有关标准和要求，严格按国家、地方、行业相关制作的规定、规程控制，确保安装完毕的成品满足甲方和当地相关部门（如有）验收要求。

3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收，验收费用由乙方负责。

4、对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5、如经甲方验收不合格，则乙方应立即退换货或予以整改直至符合技术规格要求和国家有关质量标准，并承担由此造成甲方的一切损失。

十四、货物包装、发运及运输

1、乙方应在发运前对货物进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求的包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单须一并附于货物内。

3、货物在验收合格前发生的一切风险均由乙方承担。

十五、违约责任

1、合同履行期间，甲、乙双方均不得随意变更或解除合同，合同未尽事宜双方协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

2、由于不可抗力原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免除承担违约责任。

3、合同签订后，由于甲方自身原因而终止合同的，乙方未开展工作的，甲方不支付任何费用；已经开展工作的，按实际完成的工作量进行结算。

4、乙方应按合同约定的时间内完成工作内容，若乙方因自身原因未按期完成或因其不符合相关规范要求导致合同延期，每延误一天的，按合同价格的0.5%收取违约金。延误超过       日的，甲方有权单方解除合同，且不负任何责任；

5、因乙方所提交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，不能满足要求时，乙方负责无偿返工，直到满足要求为止。

6、质保期内乙方的货物出现质量问题的，乙方应及时进行维修或更换。乙方怠于履行上述义务的，甲方有权委托第三方进行维修或更换，产生的一切费用均由乙方承担，同时甲方有权上报主管部门。

7、乙方因自身原因而终止合同的，甲方不支付任何费用，且有权上报主管部门。

十六、争议解决

双方因履行本合同而发生的争议，应协商或调解解决。协商或调解不成的，确定按以下第 （1） 种方式处理：

（1）提交湖州仲裁委员会仲裁；

（2）依法向甲方所在地人民法院起诉。

十七、合同生效及其它

1、下列文件与本合同具有同等法律效力。如有纠纷，以下列文件排列次序作为诉讼依据：①采购合同；②中标（成交）通知书；③询标承诺；④投标（竞包）文件；⑤招标（发包）文件。

2、本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

3、本合同于______年___月___日签订。

4、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

5、本项目合同一式      份，甲、乙双方各执      份，均具有同等法律效力。

（以上无正文）

甲    方：（签章）                    乙    方：（签章）

法定代表人或委托代理人：（签章）      法定代表人或委托代理人：（签章）

地    址：                           地    址：

邮政编码：                           邮政编码：

电    话：                           电    话：

传    真：                           传    真：

电子邮箱：                           电子邮箱：

开户银行：                           开户银行：

账    号：                           账    号：

- 第三章 投标文件格式

- 一、投标文件外包封面

投标文件（   本）

项目编号： 招标人： 项目名称： 投标书名称：(□资格文件、□技术文件、□报价文件) 投标日期： 年 月 日 投 标 单 位：（盖 章） 法定代表人：（签字或盖章） 地 址： 联系电话： 邮政编码：

- 资格文件格式

- 投标声明书

（招标人名称）：

本人       （姓名）系                 （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方拟建的                       项目的投标，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

我方此次提交的投标文件等所有资料均真实有效的，如有不实，我单位自愿取消本项目投标资格，并无条件接受3个月以上的不良行为公示，一旦中标，中标无效，接受招投标监管部门的行政处罚。

特此声明。

投 标 人：               （盖单位章）

法定代表人：        （签字或盖章）

年        月        日

法定代表人身份证明书

（姓名）是                        （单位名称）

的法定代表人，身份证号码为                  。

特此证明

法定代表人身份证复印件

投标人：                            （盖章）

法定代表人：                   （签字或盖章）

日期：       年   月   日

投标代表授权委托书

本授权委托书声明，我         （姓  名）系                 （投标人名称）的法定代表人，现授权委托               （单位名称）的       （姓名）为我单位代理人，以本单位的名义参加              （招标人）的                              工程的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人身份证复印件

代理人：   （签字）   性别 ：            年龄：

身份证号码：                    职务：

联系地址：

联系电话：                    邮箱：

投标人：                                      （盖章）

法定代表人：                            （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月    日

投标人信用信息情况表

| 投标人名称 |  |  | 企 业 地 址 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 联 系 电 话 |  |  | 统一社会信用代码 |  |
| 投标 人信 用信 息情 况 | 投标截止日前（近三年）有无被录入检察机关行贿犯罪档案。投标人可登录中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）自行查询。 |  |  |  |
|  | 投标截止日前有无被行政机关通报限制在本区域内投标。 |  |  |  |
|  | 投标截止日前有无与工程建设相关的不良行为记录正在被公示。 |  |  |  |
|  | 投标截止日前一年内有无与工程建设相关的受到行政机关罚款及以上的行政处罚。 |  |  |  |
| 投 标 人 声 明 | 以上内容是本投标人信用信息的真实反映，如有不实，自愿取消本项目投标资格，并无条件接受行政主管部门的行政处罚。 法定代表人： （签字或盖章） 投 标 人： （单位公章） 日 期： 年 月 日 |  |  |  |

注： 1. “投标人信用信息情况”表格内必须填写“有”或“无”。如为空白或“/”均以未按规定的格式填写，作否决投标处理。

2.不良行为记录是指各行政机关出具的不良行为认定书、黑名单、失信名单或通知、通报、警示警告、责令整改（停工）通知书等明确认定为“不良行为”的各类文书，该文书注明时限的以时限为准，未注明时限的按一年计。

3. 行政处罚是指各行政机关作出的行政处罚决定书，时间以作出行政处罚决定的日期为准。

4. 不良行为记录和行政处罚如提前结束或被撤销的，投标文件中必须提供原处理部门出具的正式文书，如未提供，均按未如实填写处理。

5. 与工程建设相关的行政处罚或不良行为记录是指：投标人在从事工程建设活动中，因违反招标投标规定、法定建设程序、工程合同约定被各级行政机关作出行政处罚或不良行为记录，以及因危害社会公共安全被追究刑事责任的情形。

湖州市政府投资建设项目投标人廉洁守信承诺书

本公司决定参加  　                       项目投标。为维护公平竞争的市场秩序，促进企业廉洁从业、诚实守信，特承诺如下：

一、严格遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等法律法规，决不发生以下行为：

1.以他人名义投标，允许其他单位或个人使用本单位资质投标；

2.提供虚假材料，或以其他方式弄虚作假骗取中标；

3.与招标人或者其他投标人相互串通投标；

4.中标后将项目转包，或违法分包；

5.中标后与招标人签订背离投标文件及合同实质性内容的私下协议；

6.其他违反招标投标、政府采购等法律法规的行为。

二、不以任何理由给予建设单位、主管部门、相关单位及其工作人员、专家评委以下好处：

1.赠送礼金、有价证券、贵重物品，或给予回扣、感谢费、劳务费等各种名目的经费；

2.报销应由上述单位或个人支付的费用；

3.赠送或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等；

4.提供宴请、健身、旅游、娱乐等高消费活动；

5.无偿或明显低于市场价装修住房。

三、不以任何理由为建设单位、主管部门、相关单位的工作人员及其配偶、子女等亲属的工作安排以及出国（境）等提供方便。

四、自觉接受有关部门和派驻廉政监察组等机构的监督，积极配合建设单位开展廉政文化进工程工作，加强廉洁从业环境宣传、项目管理制度建设，多种形式开展廉洁教育。

五、本公司自愿将此承诺书在信用湖州网站进行公示。

上述承诺如有违反，愿接受录入诚信档案的处理，构成违纪违法的，由相关部门依纪依法作出处理。

法定代表人：        （签名或盖章）

承诺单位（公章）：

承诺日期：

## 技术文件部分

同类项目业绩

| 序号 | 项目名称 | 业主方 | 合同金额 (人民币) | 签订时间 | 业主方联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、后附合同复印件并加盖投标人公章；

2、此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写；

3、复印件不清楚或有争议的，以原件为准。

法定代表人或授权代表签字：

投标人公章：

年    月    日

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表（供参考）

项目名称：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。（需提供证书复印件、合同复印件。）

授权代表签名：

投标人盖章：                         日  期：

## 四、报价文件部分

- 投 标 函

致：   {招标人名称}

1、根据你方招标项目编号为  {项目编号}  的  {招标项目名称}  招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、招标清单及其他有关文件后，我方愿以人民币(大写)      元（RMB￥      元）的投标报价并按上述合同条款、技术规范的条件要求承包上述设备的供货、安装、调试、验收等并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件及有关附件，对此全部接受。

3、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标 须 知 前 附 表中规定的投标有效期内有效，在此期间内如果成交，我方将受此约束。

4、我方联系人：            ，联系电话：                 。

投标人：                                        （盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：                  （签字或盖章）

邮政编码：	      	   电话：	       	  传真：

邮箱：

日期：     年   月    日

报价明细表（格式自拟）

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

- 第四章  评标方法及标准

- 一、评标依据

1.1《中华人民共和国招标投标法》；

1.2本项目招标文件.

- 二、评标原则

2.1、公平、公正、科学择优评标；

2.2、评标委员会组成人员为5人以上单数。该专家评委由招标人或招标代理人于开标前一天在专家评委库中随机抽取；有关人员对所聘任的评标委员会成员名单必须严格保密，与投标人有利害关系的人员不得进入评标小组；

2.3、参加评标的人员应该严格遵守国家有关保密的法律、法规和规定，并接受有关部门的监督；

2.4、根据招标文件精神，参加评标的有关工作人员应对整个评标、决标过程保密，不得泄露；

2.5、评标小组人员（以下均简称评委）应按规定的程序评标；

2.6、评委在开始评标前，应首先检查每份投标文件的内容是否完整，是否实质上响应招标文件的要求。对于实质上未响应招标文件规定的投标文件，招标人将予以拒绝。对于报价特别异常的，由各评委商量决定是否进行实质性的评标；

2.7、评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算上或累计上的算术错误。修正错误的原则按投标须知第25条；

2.8、通讯工具管理：在评标期间，每个评委的手机都必须关机，统一存放；

2.9、在评标期间，任何人不允许把投标文件及其汇总材料带出评标指定地点，材料应有专人保管和发放，评委完成评标时应如数、及时归还；

2.10、投标人对招标人和评委施加影响的任何行为，都将被取消中标资格。

- 三、投标文件初步评审

3.1评标委员会先对投标文件进行初步评审，投标文件有下列情况之一者,投标书无效；

3.1.1投标文件未按规定标志、密封的；

3.1.2投标文件未按招标文件提供的格式要求签署、盖章，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）及委托代理人印章的；

3.1.3未按招标文件要求编制或字迹、复印盖章等模糊、辨认不清的；

3.1.4投标人递交两份或两份以上内容不同的投标书，未声明哪一份有效的；

3.1.5投标文件附有招标人不能接受的条件；

3.1.6投标文件无法区分正、副本的或投标文件份数不符合招标文件要求的；

3.1.7商务条款响应表未满足招标文件要求的；

3.1.8投标文件活页装订的;未加盖连续页码，中间有插页、缺页的;

- 四、投标资格审查评定

投标人资格文件存在以下情况之一的，资格审查不予通过，作无效标处理，不再进行下一步评审：

4.1投标人不满足招标文件载明的合格的投标人的要求的；

4.2未提供企业营业执照或被市场监督管理部门列入经营异常名录的投标企业；

4.3投标人未按照招标文件的要求提交投标保证金的；

4.4未按招标文件要求提供基本帐户证明（开户许可证或银行基本存款帐户开户信息）；

4.5《投标人信用信息情况表》中不按要求填写或未如实反映的；

4.6未提供符合要求的社保基金（养老保险等）证明材料的；

4.7投标单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位同时参加本项目投标的；

4.8按招标文件第10.2条资格文件内容未提供齐全或漏项的；

4.9不符合招标文件其他实质性条款的。

- 五、评审分值的组成

通过评委对投标人资格进行审查后，最终确定的有效投标单位才可进行下一步的报价文件和技术文件评分。评审总分值由报价文件、技术文件二部分组成，其中报价文件50分，技术文件50分。

- 技术文件文件总分50分（投标人应提供相关材料的复印件，并加盖公章。）

专家评分时保留小数1位，计算算术平均值时保留小数2位。

技术分按照评审委员会成员的独立评分结果汇总数的算术平均分计算，计算公式为：技术分=（评审委员会所有成员评分合计数）/（评审委员会组成人员数）。

| 序号 | 评审项目 | 标准分 | 评分内容及标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标货物技术性能 | 0-10分 | 评委根据招标文件“招标需求”的规定，对供应商投标文件中针对重要技术参数指标的响应进行评议：不存在任何偏离的得10分；对指标技术参数有负偏离或漏项的每一项扣1分，扣完为止。 |
| 2 | 项目实施方案 | 0-25分 | 投标人应熟悉海关业务流程，了解海关跨境电商监管业务及相关政策法规，有针对本项目有详尽的实施方案，实施方案涵盖至少：海关智能查验分拣线系统、综合布线、计算机网络系统、海关安防系统（包含海关主控、专控权限设计专项方案；无缝对接海关视频指挥调度中心专项方案）、信息机房工程等。根据方案编写详细，措施合理可行按：好得5-6分，良得3-4分，差得1-2分。（0-6分） 安装、调试、验收的方案和措施。方案和措施科学有效的，得3分；方案措施欠佳的，每项扣1-2分，扣完该项得分为止；方案措施存在明显缺陷的，每项扣 2-3 分， 扣完该项得分为止（0-3分）； 为了体现投标人具有与海关、信息化数据等多方职能单位之间的视频流、数据流、软硬件等系统的对接能力，对投标人能够提供对接能力的证明材料并且能够很好的覆盖；1）.视频质量，2）.视频联网，3）.跨区域视频联网，4）.监控图像识别，5）.信息数据交换的整合进行评分。优秀的，每个点2分，最多得10分。（投标文件中提供对接能力的资料和对接方案）（0-10分）。 项目建设系统需具备支持平台基础系统并提供相应实施方案；1)海关对外接入局域网系统，预留数据接口，2)系统接口需按照海关要求规范，以便实现与海关金关二期等系统的互联，实现数据传输，3)系统的开发工作需集成到海关“三统一平台”管理。方案完整科学的得5-6分；方案一般化、不针对此项目的得0-5分；不提供不得分。 |
| 3 | 企业资质 | 0-3分 | 投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书，ISO14001环境管理体系认证证书，信息技术服务运行维护标准（ITSS认证）,每项得1分，最多3分。 |
| 4 | 类似业绩 | 0-12分 | 2019年1月1日至今投标人已完成的同类项目（同类是指海关监管系统或综合保税区信息化建设项目），每提供1个得3分，本项最多得12分。需提供合同复印件、中标通知书复印件及海关验收单复印件并加盖企业公章，否则评分不予认可。 |

- 七、报价文件评定分值（50分）

- （一）有效报价的确定

7.1.1投标报价或投标总价超过相应招标控制价的的，其投标无效；

7.1.2投标报价未按招标文件要求报价的，其投标无效；

7.1.3凡有效投标报价低于平均报价(平均报价的计算方法为所有有效投标报价去掉一个最高和一个最低报价后的算术平均价；当有效投标报价在3家及以下时，平均报价的计算方法为全部有效投标报价的算术平均值)8％及以上的，其投标作无效标处理。

7.1.4去除上述无效投标的，其余为有效合理投标报价。

- 报价分的评定

- 7.2.1本项目最佳报价方式：所有有效合理投标报价的评平均值

7.2.2各有效投标报价与最佳报价进行比较，按以下公式求出百分比K值（保留小数点后一位，第二位四舍五入）：

K=（投标报价—最佳报价）/最佳报价*100%

当K值等于零时，得满分50分；

当K值大于零时，K值每增1%，在总分上扣2分；

当K值小于零时，K值每减1%，在总分上扣1分。

注：各投标人的价格得分按此方法计算后，结果保留2位小数，第3位四舍五入。

最佳报价由评标委员会进行计算、复核并签字确认。除计算差错外，确认后的最佳报价在本次招标期间保持不变（计算错误，仅限于以下两种情况：a.纯算术性四则运算错误；b.未按约定的计算方法，多计或者少计投标人报价的。由于评标差错，导致否决投标错误，重新评标纠正等其他情况，不属于计算差错）。

- 八、决标

1、各投标人最终得分按：最终得分=技术得分+报价得分

2、评审委员会完成评审后，应当向招标人提出书面评审报告，并报行政监督部门备案。评审委员会推荐的中标候选人应当限定在1至3人，并按最终得分高低标明排列顺序。得分若有两个或以上并列的，则按投标报价低的为第一中标候选人。若投标报价也相同，则由招标人现场随机抽取确定第一中标候选人。

3、招标人应当根据评审结果确定排名第一（得分最高）的中标候选人为成交人。

4、招标人可以授权评审委员会直接确定中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人也可以重新招标。

5、招标人在定标前须对拟中标单位行贿犯罪记录进行查询。

查询网址：中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）

- 中标人确定后，招标人应在湖州市公共资源交易信息网等媒体上向社会公示3个日历天。